## Hoja1
Date | time | Date and time (UTC) | P (kW) | Q (kVAr) | S(KVA) | fp | I(KA) | Día
2016-12-01 | 0:00 | 2016-12-01 | 509.76 | 60.6344 | 513.3535 | 0.993 | 1.4249 | jueves
2016-12-01 | 1:00 | 2016-12-01 01:00 | 488.56 | 85.0015 | 495.8993 | 0.9852 | 1.3765 | jueves
2016-12-01 | 2:00 | 2016-12-01 02:00 | 738.26 | 126.6589 | 749.0463 | 0.9856 | 2.0791 | jueves | Parámetros | Valor promedio | Mediana | Hacer un modelo de probabilidad
2016-12-01 | 3:00 | 2016-12-01 03:00 | 821.36 | 36.7599 | 822.1822 | 0.999 | 2.2821 | jueves | Factor de potencia | 0.98993 | 0.9896
2016-12-01 | 4:00 | 2016-12-01 04:00 | 804.52 | 128.9352 | 814.7863 | 0.9874 | 2.2616 | jueves | Potencia aparente (KVA) | 899.2938 | 850.1721
2016-12-01 | 5:00 | 2016-12-01 05:00 | 1668.02 | 160.5453 | 1675.7284 | 0.9954 | 4.6514 | jueves
2016-12-01 | 6:00 | 2016-12-01 06:00 | 1713.9 | 276.8893 | 1736.1224 | 0.9872 | 4.819 | jueves
2016-12-01 | 7:00 | 2016-12-01 07:00 | 1732.28 | 348.1122 | 1766.9115 | 0.9804 | 4.9045 | jueves
2016-12-01 | 8:00 | 2016-12-01 08:00 | 1761.26 | 293.4764 | 1785.5434 | 0.9864 | 4.9562 | jueves
2016-12-01 | 9:00 | 2016-12-01 09:00 | 1809.2 | 321.2356 | 1837.4975 | 0.9846 | 5.1004 | jueves
2016-12-01 | 10:00 | 2016-12-01 10:00 | 1636.66 | 167.5614 | 1645.2151 | 0.9948 | 4.5667 | jueves
2016-12-01 | 11:00 | 2016-12-01 11:00 | 1620.56 | 159.3561 | 1628.3762 | 0.9952 | 4.5199 | jueves
2016-12-01 | 12:00 | 2016-12-01 12:00 | 1298.82 | 51.984 | 1299.8599 | 0.9992 | 3.6081 | jueves
2016-12-01 | 13:00 | 2016-12-01 13:00 | 1215.56 | 119.5308 | 1221.4228 | 0.9952 | 3.3903 | jueves
2016-12-01 | 14:00 | 2016-12-01 14:00 | 1302.2 | 138.3938 | 1309.5334 | 0.9944 | 3.6349 | jueves
2016-12-01 | 15:00 | 2016-12-01 15:00 | 1246.54 | 162.5962 | 1257.0996 | 0.9916 | 3.4894 | jueves
2016-12-01 | 16:00 | 2016-12-01 16:00 | 976.8 | 112.7848 | 983.2897 | 0.9934 | 2.7293 | jueves
2016-12-01 | 17:00 | 2016-12-01 17:00 | 949.18 | 106.1906 | 955.1016 | 0.9938 | 2.6511 | jueves
2016-12-01 | 18:00 | 2016-12-01 18:00 | 1201.52 | 99.3334 | 1205.6191 | 0.9966 | 3.3465 | jueves
2016-12-01 | 19:00 | 2016-12-01 19:00 | 1034.14 | 107.9085 | 1039.7547 | 0.9946 | 2.8861 | jueves
2016-12-01 | 20:00 | 2016-12-01 20:00 | 515.16 | 83.2267 | 521.8395 | 0.9872 | 1.4485 | jueves |  |  |  |  | +
2016-12-01 | 21:00 | 2016-12-01 21:00 | 515.62 | 42.6279 | 517.3791 | 0.9966 | 1.4361 | jueves
2016-12-01 | 22:00 | 2016-12-01 22:00 | 454.04 | 91.7205 | 463.2116 | 0.9802 | 1.2857 | jueves
2016-12-01 | 23:00 | 2016-12-01 23:00 | 450.62 | 73.9512 | 456.6478 | 0.9868 | 1.2675 | jueves
2016-12-01 | 0:00 | 2016-12-02 | 523.8 | 18.1531 | 524.1145 | 0.9994 | 1.4548 | jueves
2016-12-02 | 1:00 | 2016-12-02 01:00 | 575.86 | 75.114 | 580.7382 | 0.9916 | 1.612 | viernes
2016-12-02 | 2:00 | 2016-12-02 02:00 | 554.62 | 89.6017 | 561.8112 | 0.9872 | 1.5594 | viernes
2016-12-02 | 3:00 | 2016-12-02 03:00 | 786.82 | 38.5809 | 787.7653 | 0.9988 | 2.1866 | viernes
2016-12-02 | 4:00 | 2016-12-02 04:00 | 683 | 117.1783 | 692.9789 | 0.9856 | 1.9235 | viernes
2016-12-02 | 5:00 | 2016-12-02 05:00 | 1455.78 | 180.5112 | 1466.9287 | 0.9924 | 4.0718 | viernes
2016-12-02 | 6:00 | 2016-12-02 06:00 | 1137.04 | 140.9886 | 1145.7477 | 0.9924 | 3.1803 | viernes
2016-12-02 | 7:00 | 2016-12-02 07:00 | 1174.52 | 57.5913 | 1175.9311 | 0.9988 | 3.2641 | viernes
2016-12-02 | 8:00 | 2016-12-02 08:00 | 1255.66 | 202.8583 | 1271.9408 | 0.9872 | 3.5306 | viernes
2016-12-02 | 9:00 | 2016-12-02 09:00 | 1542.08 | 311.5153 | 1573.23 | 0.9802 | 4.3668 | viernes
2016-12-02 | 10:00 | 2016-12-02 10:00 | 1417.5 | 145.1238 | 1424.9095 | 0.9948 | 3.9552 | viernes
2016-12-02 | 11:00 | 2016-12-02 11:00 | 1445.96 | 253.3063 | 1467.9797 | 0.985 | 4.0747 | viernes
2016-12-02 | 12:00 | 2016-12-02 12:00 | 1332.04 | 270.4823 | 1359.2245 | 0.98 | 3.7728 | viernes
2016-12-02 | 13:00 | 2016-12-02 13:00 | 1223.78 | 202.3811 | 1240.4014 | 0.9866 | 3.443 | viernes
2016-12-02 | 14:00 | 2016-12-02 14:00 | 928.38 | 87.3784 | 932.4829 | 0.9956 | 2.5883 | viernes
2016-12-02 | 15:00 | 2016-12-02 15:00 | 978.9 | 0 | 978.9 | 1 | 2.7172 | viernes
2016-12-02 | 16:00 | 2016-12-02 16:00 | 998.84 | 172.5774 | 1013.6391 | 0.9854 | 2.8136 | viernes
2016-12-02 | 17:00 | 2016-12-02 17:00 | 1057.84 | 180.1951 | 1073.0777 | 0.9858 | 2.9786 | viernes
2016-12-02 | 18:00 | 2016-12-02 18:00 | 871.82 | 131.59 | 881.695 | 0.9888 | 2.4473 | viernes
2016-12-02 | 19:00 | 2016-12-02 19:00 | 815.88 | 143.8992 | 828.4728 | 0.9848 | 2.2996 | viernes
2016-12-02 | 20:00 | 2016-12-02 20:00 | 452.02 | 20.2301 | 452.4725 | 0.999 | 1.2559 | viernes
2016-12-02 | 21:00 | 2016-12-02 21:00 | 452.16 | 56.0661 | 455.6227 | 0.9924 | 1.2647 | viernes
2016-12-02 | 22:00 | 2016-12-02 22:00 | 426.84 | 17.0839 | 427.1817 | 0.9992 | 1.1857 | viernes
2016-12-02 | 23:00 | 2016-12-02 23:00 | 457.56 | 69.0628 | 462.7427 | 0.9888 | 1.2844 | viernes
2016-12-02 | 0:00 | 2016-12-03 | 424.7 | 72.8633 | 430.905 | 0.9856 | 1.1961 | viernes
2016-12-03 | 1:00 | 2016-12-03 01:00 | 419.84 | 79.8266 | 427.3616 | 0.9824 | 1.1862 | sábado
2016-12-03 | 2:00 | 2016-12-03 02:00 | 483.82 | 62.3433 | 487.8201 | 0.9918 | 1.3541 | sábado
2016-12-03 | 3:00 | 2016-12-03 03:00 | 434.16 | 54.5462 | 437.5731 | 0.9922 | 1.2146 | sábado
2016-12-03 | 4:00 | 2016-12-03 04:00 | 555.48 | 92.5589 | 563.1387 | 0.9864 | 1.5631 | sábado
2016-12-03 | 5:00 | 2016-12-03 05:00 | 523.8 | 102.4618 | 533.7273 | 0.9814 | 1.4815 | sábado
2016-12-03 | 6:00 | 2016-12-03 06:00 | 756.46 | 99.854 | 763.022 | 0.9914 | 2.1179 | sábado
2016-12-03 | 7:00 | 2016-12-03 07:00 | 604.16 | 107.2726 | 613.6096 | 0.9846 | 1.7032 | sábado
2016-12-03 | 8:00 | 2016-12-03 08:00 | 779.08 | 34.8677 | 779.8599 | 0.999 | 2.1647 | sábado
2016-12-03 | 9:00 | 2016-12-03 09:00 | 652.94 | 29.2223 | 653.5936 | 0.999 | 1.8142 | sábado
2016-12-03 | 10:00 | 2016-12-03 10:00 | 531.92 | 23.806 | 532.4525 | 0.999 | 1.4779 | sábado
2016-12-03 | 11:00 | 2016-12-03 11:00 | 818.92 | 124.7231 | 828.3633 | 0.9886 | 2.2993 | sábado
2016-12-03 | 12:00 | 2016-12-03 12:00 | 604.68 | 120.874 | 616.6429 | 0.9806 | 1.7116 | sábado
2016-12-03 | 13:00 | 2016-12-03 13:00 | 577.16 | 110.3774 | 587.6196 | 0.9822 | 1.6311 | sábado
2016-12-03 | 14:00 | 2016-12-03 14:00 | 640.3 | 122.4524 | 651.9039 | 0.9822 | 1.8095 | sábado
2016-12-03 | 15:00 | 2016-12-03 15:00 | 507.7 | 73.7984 | 513.0356 | 0.9896 | 1.424 | sábado
2016-12-03 | 16:00 | 2016-12-03 16:00 | 712.26 | 58.8847 | 714.6899 | 0.9966 | 1.9838 | sábado
2016-12-03 | 17:00 | 2016-12-03 17:00 | 991.9 | 198.2783 | 1011.5236 | 0.9806 | 2.8077 | sábado
2016-12-03 | 18:00 | 2016-12-03 18:00 | 977.98 | 107.6172 | 983.8833 | 0.994 | 2.731 | sábado
2016-12-03 | 19:00 | 2016-12-03 19:00 | 582.94 | 63.0592 | 586.3408 | 0.9942 | 1.6275 | sábado
2016-12-03 | 20:00 | 2016-12-03 20:00 | 904.92 | 146.1944 | 916.6532 | 0.9872 | 2.5444 | sábado
2016-12-03 | 21:00 | 2016-12-03 21:00 | 962.84 | 0 | 962.84 | 1 | 2.6726 | sábado
2016-12-03 | 22:00 | 2016-12-03 22:00 | 579.44 | 50.6589 | 581.6503 | 0.9962 | 1.6145 | sábado
2016-12-03 | 23:00 | 2016-12-03 23:00 | 902.78 | 114.8841 | 910.0605 | 0.992 | 2.5261 | sábado
2016-12-03 | 0:00 | 2016-12-04 | 970.86 | 173.5249 | 986.2454 | 0.9844 | 2.7375 | sábado
2016-12-04 | 1:00 | 2016-12-04 01:00 | 943.12 | 113.7898 | 949.9597 | 0.9928 | 2.6368 | domingo
2016-12-04 | 2:00 | 2016-12-04 02:00 | 957.38 | 164.252 | 971.3677 | 0.9856 | 2.6962 | domingo
2016-12-04 | 3:00 | 2016-12-04 03:00 | 873.34 | 174.5785 | 890.618 | 0.9806 | 2.4721 | domingo
2016-12-04 | 4:00 | 2016-12-04 04:00 | 1143.14 | 75.9527 | 1145.6605 | 0.9978 | 3.18 | domingo
2016-12-04 | 5:00 | 2016-12-04 05:00 | 1063.62 | 67.3703 | 1065.7515 | 0.998 | 2.9582 | domingo
2016-12-04 | 6:00 | 2016-12-04 06:00 | 1427.98 | 268.3247 | 1452.9711 | 0.9828 | 4.033 | domingo
2016-12-04 | 7:00 | 2016-12-04 07:00 | 1060.48 | 176.7064 | 1075.1014 | 0.9864 | 2.9842 | domingo
2016-12-04 | 8:00 | 2016-12-04 08:00 | 1268.52 | 155.1847 | 1277.977 | 0.9926 | 3.5473 | domingo
2016-12-04 | 9:00 | 2016-12-04 09:00 | 1079.34 | 209.962 | 1099.5721 | 0.9816 | 3.0521 | domingo
2016-12-04 | 10:00 | 2016-12-04 10:00 | 958.8 | 74.4359 | 961.6851 | 0.997 | 2.6694 | domingo
2016-12-04 | 11:00 | 2016-12-04 11:00 | 1072.02 | 111.8611 | 1077.8403 | 0.9946 | 2.9918 | domingo
2016-12-04 | 12:00 | 2016-12-04 12:00 | 886.68 | 167.6032 | 902.3814 | 0.9826 | 2.5048 | domingo
2016-12-04 | 13:00 | 2016-12-04 13:00 | 866.78 | 165.7649 | 882.4883 | 0.9822 | 2.4495 | domingo
2016-12-04 | 14:00 | 2016-12-04 14:00 | 751.64 | 114.4763 | 760.3075 | 0.9886 | 2.1104 | domingo
2016-12-04 | 15:00 | 2016-12-04 15:00 | 824.96 | 113.9175 | 832.7882 | 0.9906 | 2.3116 | domingo
2016-12-04 | 16:00 | 2016-12-04 16:00 | 788.92 | 54.7566 | 790.818 | 0.9976 | 2.1951 | domingo
2016-12-04 | 17:00 | 2016-12-04 17:00 | 765.96 | 48.5164 | 767.495 | 0.998 | 2.1304 | domingo
2016-12-04 | 18:00 | 2016-12-04 18:00 | 712.46 | 72.9417 | 716.1842 | 0.9948 | 1.9879 | domingo
2016-12-04 | 19:00 | 2016-12-04 19:00 | 842.76 | 116.3755 | 850.7571 | 0.9906 | 2.3615 | domingo
2016-12-04 | 20:00 | 2016-12-04 20:00 | 738.58 | 97.4938 | 744.9869 | 0.9914 | 2.0679 | domingo
2016-12-04 | 21:00 | 2016-12-04 21:00 | 917.04 | 177.3907 | 934.0395 | 0.9818 | 2.5926 | domingo
2016-12-04 | 22:00 | 2016-12-04 22:00 | 930.62 | 41.6498 | 931.5516 | 0.999 | 2.5857 | domingo
2016-12-04 | 23:00 | 2016-12-04 23:00 | 930.14 | 64.5583 | 932.3777 | 0.9976 | 2.588 | domingo
2016-12-04 | 0:00 | 2016-12-05 | 1008.82 | 103.2831 | 1014.0933 | 0.9948 | 2.8148 | domingo
2016-12-05 | 1:00 | 2016-12-05 01:00 | 967.6 | 144.7149 | 978.362 | 0.989 | 2.7157 | lunes
2016-12-05 | 2:00 | 2016-12-05 02:00 | 781.9 | 84.5816 | 786.4615 | 0.9942 | 2.183 | lunes
2016-12-05 | 3:00 | 2016-12-05 03:00 | 951.08 | 117.9303 | 958.3636 | 0.9924 | 2.6602 | lunes
2016-12-05 | 4:00 | 2016-12-05 04:00 | 990.42 | 149.4912 | 1001.6383 | 0.9888 | 2.7803 | lunes
2016-12-05 | 5:00 | 2016-12-05 05:00 | 1729.02 | 120.0061 | 1733.1796 | 0.9976 | 4.8108 | lunes
2016-12-05 | 6:00 | 2016-12-05 06:00 | 1716.88 | 192.078 | 1727.5911 | 0.9938 | 4.7953 | lunes
2016-12-05 | 7:00 | 2016-12-05 07:00 | 1476.5 | 51.1705 | 1477.3864 | 0.9994 | 4.1008 | lunes
2016-12-05 | 8:00 | 2016-12-05 08:00 | 1774.74 | 208.0309 | 1786.8909 | 0.9932 | 4.9599 | lunes
2016-12-05 | 9:00 | 2016-12-05 09:00 | 1660.02 | 194.5837 | 1671.3854 | 0.9932 | 4.6393 | lunes
2016-12-05 | 10:00 | 2016-12-05 10:00 | 1577.78 | 155.1493 | 1585.3899 | 0.9952 | 4.4006 | lunes
2016-12-05 | 11:00 | 2016-12-05 11:00 | 1493.34 | 0 | 1493.34 | 1 | 4.1451 | lunes
2016-12-05 | 12:00 | 2016-12-05 12:00 | 1186.32 | 136.9768 | 1194.2017 | 0.9934 | 3.3148 | lunes
2016-12-05 | 13:00 | 2016-12-05 13:00 | 1150.54 | 140.7516 | 1159.1175 | 0.9926 | 3.2174 | lunes
2016-12-05 | 14:00 | 2016-12-05 14:00 | 999.96 | 152.2959 | 1011.491 | 0.9886 | 2.8076 | lunes
2016-12-05 | 15:00 | 2016-12-05 15:00 | 858.26 | 155.4013 | 872.2154 | 0.984 | 2.421 | lunes
2016-12-05 | 16:00 | 2016-12-05 16:00 | 998.84 | 108.0489 | 1004.6671 | 0.9942 | 2.7887 | lunes
2016-12-05 | 17:00 | 2016-12-05 17:00 | 1054.52 | 184.733 | 1070.5787 | 0.985 | 2.9716 | lunes
2016-12-05 | 18:00 | 2016-12-05 18:00 | 1083.94 | 157.5597 | 1095.3314 | 0.9896 | 3.0403 | lunes
2016-12-05 | 19:00 | 2016-12-05 19:00 | 864.98 | 165.4207 | 880.6557 | 0.9822 | 2.4445 | lunes
2016-12-05 | 20:00 | 2016-12-05 20:00 | 483.84 | 90.372 | 492.2075 | 0.983 | 1.3662 | lunes
2016-12-05 | 21:00 | 2016-12-05 21:00 | 513.7 | 90.6028 | 521.6288 | 0.9848 | 1.4479 | lunes
2016-12-05 | 22:00 | 2016-12-05 22:00 | 492.74 | 92.0344 | 501.2614 | 0.983 | 1.3914 | lunes
2016-12-05 | 23:00 | 2016-12-05 23:00 | 509.28 | 20.3834 | 509.6878 | 0.9992 | 1.4148 | lunes
2016-12-05 | 24:00 | 2016-12-06 | 454.04 | 70.3753 | 459.4616 | 0.9882 | 1.2753 | lunes
2016-12-06 | 1:00 | 2016-12-06 01:00 | 521.3 | 36.1819 | 522.5541 | 0.9976 | 1.4505 | martes
2016-12-06 | 2:00 | 2016-12-06 02:00 | 536.7 | 38.7776 | 538.0991 | 0.9974 | 1.4936 | martes
2016-12-06 | 3:00 | 2016-12-06 03:00 | 583.06 | 109.5599 | 593.2641 | 0.9828 | 1.6467 | martes
2016-12-06 | 4:00 | 2016-12-06 04:00 | 753.16 | 132.8371 | 764.7847 | 0.9848 | 2.1228 | martes
2016-12-06 | 5:00 | 2016-12-06 05:00 | 1431.88 | 175.1694 | 1442.5549 | 0.9926 | 4.0041 | martes
2016-12-06 | 6:00 | 2016-12-06 06:00 | 1564.2 | 256.7008 | 1585.1236 | 0.9868 | 4.3999 | martes
2016-12-06 | 7:00 | 2016-12-06 07:00 | 1417.86 | 130.36 | 1423.8401 | 0.9958 | 3.9522 | martes
2016-12-06 | 8:00 | 2016-12-06 08:00 | 1341.84 | 140.0158 | 1349.1253 | 0.9946 | 3.7448 | martes
2016-12-06 | 9:00 | 2016-12-06 09:00 | 1566.42 | 266.828 | 1588.9836 | 0.9858 | 4.4106 | martes
2016-12-06 | 10:00 | 2016-12-06 10:00 | 1481.46 | 193.2387 | 1494.0097 | 0.9916 | 4.147 | martes
2016-12-06 | 11:00 | 2016-12-06 11:00 | 1432.3 | 152.2205 | 1440.366 | 0.9944 | 3.9981 | martes
2016-12-06 | 12:00 | 2016-12-06 12:00 | 1135.38 | 174.4574 | 1148.705 | 0.9884 | 3.1885 | martes
2016-12-06 | 13:00 | 2016-12-06 13:00 | 1076.04 | 215.0977 | 1097.3282 | 0.9806 | 3.0459 | martes
2016-12-06 | 14:00 | 2016-12-06 14:00 | 866.12 | 174.0521 | 883.4353 | 0.9804 | 2.4522 | martes
2016-12-06 | 15:00 | 2016-12-06 15:00 | 1044.46 | 212.0866 | 1065.7755 | 0.98 | 2.9583 | martes
2016-12-06 | 16:00 | 2016-12-06 16:00 | 820.02 | 157.7252 | 835.0509 | 0.982 | 2.3179 | martes
2016-12-06 | 17:00 | 2016-12-06 17:00 | 977.38 | 119.568 | 984.6665 | 0.9926 | 2.7332 | martes
2016-12-06 | 18:00 | 2016-12-06 18:00 | 836.12 | 130.7105 | 846.2753 | 0.988 | 2.349 | martes
2016-12-06 | 19:00 | 2016-12-06 19:00 | 951.5 | 193.2103 | 970.9184 | 0.98 | 2.695 | martes
2016-12-06 | 20:00 | 2016-12-06 20:00 | 436.5 | 80.5403 | 443.8682 | 0.9834 | 1.2321 | martes
2016-12-06 | 21:00 | 2016-12-06 21:00 | 432.74 | 8.6561 | 432.8266 | 0.9998 | 1.2014 | martes
2016-12-06 | 22:00 | 2016-12-06 22:00 | 457.94 | 78.5661 | 464.6307 | 0.9856 | 1.2897 | martes
2016-12-06 | 23:00 | 2016-12-06 23:00 | 431.74 | 59.6183 | 435.8369 | 0.9906 | 1.2098 | martes
2016-12-06 | 24:00 | 2016-12-07 | 471.08 | 74.884 | 476.9947 | 0.9876 | 1.324 | martes
2016-12-07 | 1:00 | 2016-12-07 01:00 | 458.08 | 85.0428 | 465.9072 | 0.9832 | 1.2932 | miércoles
2016-12-07 | 2:00 | 2016-12-07 02:00 | 514.88 | 102.3756 | 524.9592 | 0.9808 | 1.4571 | miércoles
2016-12-07 | 3:00 | 2016-12-07 03:00 | 553.58 | 54.4357 | 556.25 | 0.9952 | 1.544 | miércoles
2016-12-07 | 4:00 | 2016-12-07 04:00 | 598.64 | 112.4875 | 609.1168 | 0.9828 | 1.6907 | miércoles
2016-12-07 | 5:00 | 2016-12-07 05:00 | 1311.68 | 196.1758 | 1326.269 | 0.989 | 3.6814 | miércoles
2016-12-07 | 6:00 | 2016-12-07 06:00 | 1169.28 | 150.6691 | 1178.9474 | 0.9918 | 3.2724 | miércoles
2016-12-07 | 7:00 | 2016-12-07 07:00 | 1138.98 | 167.1699 | 1151.1825 | 0.9894 | 3.1954 | miércoles
2016-12-07 | 8:00 | 2016-12-07 08:00 | 1563.08 | 198.9112 | 1575.6855 | 0.992 | 4.3737 | miércoles
2016-12-07 | 9:00 | 2016-12-07 09:00 | 1047.1 | 201.4025 | 1066.2933 | 0.982 | 2.9597 | miércoles
2016-12-07 | 10:00 | 2016-12-07 10:00 | 1234.14 | 174.0616 | 1246.3543 | 0.9902 | 3.4595 | miércoles
2016-12-07 | 11:00 | 2016-12-07 11:00 | 1211.68 | 152.2308 | 1221.2054 | 0.9922 | 3.3897 | miércoles
2016-12-07 | 12:00 | 2016-12-07 12:00 | 1105.92 | 99.2144 | 1110.3614 | 0.996 | 3.0821 | miércoles
2016-12-07 | 13:00 | 2016-12-07 13:00 | 938.74 | 156.421 | 951.6829 | 0.9864 | 2.6416 | miércoles
2016-12-07 | 14:00 | 2016-12-07 14:00 | 869.1 | 117.3959 | 876.9929 | 0.991 | 2.4343 | miércoles
2016-12-07 | 15:00 | 2016-12-07 15:00 | 862.62 | 140.4666 | 873.9818 | 0.987 | 2.4259 | miércoles
2016-12-07 | 16:00 | 2016-12-07 16:00 | 1014.28 | 105.8362 | 1019.7868 | 0.9946 | 2.8306 | miércoles
2016-12-07 | 17:00 | 2016-12-07 17:00 | 925.96 | 169.7941 | 941.3989 | 0.9836 | 2.6131 | miércoles
2016-12-07 | 18:00 | 2016-12-07 18:00 | 806.7 | 128.2349 | 816.8287 | 0.9876 | 2.2673 | miércoles
2016-12-07 | 19:00 | 2016-12-07 19:00 | 612.62 | 105.8471 | 621.6968 | 0.9854 | 1.7257 | miércoles
2016-12-07 | 20:00 | 2016-12-07 20:00 | 549.86 | 56.2947 | 552.7342 | 0.9948 | 1.5342 | miércoles
2016-12-07 | 21:00 | 2016-12-07 21:00 | 491.44 | 26.0319 | 492.129 | 0.9986 | 1.366 | miércoles
2016-12-07 | 22:00 | 2016-12-07 22:00 | 512.44 | 87.9163 | 519.9269 | 0.9856 | 1.4432 | miércoles
2016-12-07 | 23:00 | 2016-12-07 23:00 | 463.04 | 92.0681 | 472.1044 | 0.9808 | 1.3104 | miércoles
2016-12-07 | 24:00 | 2016-12-08 | 526.76 | 92.2789 | 534.7817 | 0.985 | 1.4844 | miércoles
2016-12-08 | 1:00 | 2016-12-08 01:00 | 435.22 | 86.9994 | 443.8303 | 0.9806 | 1.2319 | jueves
2016-12-08 | 2:00 | 2016-12-08 02:00 | 526.4 | 97.7264 | 535.3946 | 0.9832 | 1.4861 | jueves
2016-12-08 | 3:00 | 2016-12-08 03:00 | 511.98 | 90.9055 | 519.9878 | 0.9846 | 1.4433 | jueves
2016-12-08 | 4:00 | 2016-12-08 04:00 | 621.78 | 51.4045 | 623.9013 | 0.9966 | 1.7318 | jueves
2016-12-08 | 5:00 | 2016-12-08 05:00 | 1258.32 | 189.9272 | 1272.5728 | 0.9888 | 3.5323 | jueves
2016-12-08 | 6:00 | 2016-12-08 06:00 | 1305.5 | 251.1039 | 1329.4297 | 0.982 | 3.6901 | jueves
2016-12-08 | 7:00 | 2016-12-08 07:00 | 1441.5 | 166.4408 | 1451.0771 | 0.9934 | 4.0278 | jueves
2016-12-08 | 8:00 | 2016-12-08 08:00 | 1327.7 | 168.9577 | 1338.4073 | 0.992 | 3.715 | jueves
2016-12-08 | 9:00 | 2016-12-08 09:00 | 1498.5 | 144.2291 | 1505.425 | 0.9954 | 4.1786 | jueves
2016-12-08 | 10:00 | 2016-12-08 10:00 | 1519.4 | 262.5186 | 1541.9119 | 0.9854 | 4.2799 | jueves
2016-12-08 | 11:00 | 2016-12-08 11:00 | 1490.7 | 225.002 | 1507.585 | 0.9888 | 4.1846 | jueves
2016-12-08 | 12:00 | 2016-12-08 12:00 | 1135.74 | 124.9772 | 1142.5956 | 0.994 | 3.1715 | jueves
2016-12-08 | 13:00 | 2016-12-08 13:00 | 1173.18 | 145.4698 | 1182.1644 | 0.9924 | 3.2814 | jueves
2016-12-08 | 14:00 | 2016-12-08 14:00 | 1003.06 | 100.684 | 1008.1005 | 0.995 | 2.7982 | jueves
2016-12-08 | 15:00 | 2016-12-08 15:00 | 972.28 | 163.2215 | 985.8852 | 0.9862 | 2.7365 | jueves
2016-12-08 | 16:00 | 2016-12-08 16:00 | 948.78 | 97.1362 | 953.7394 | 0.9948 | 2.6473 | jueves
2016-12-08 | 17:00 | 2016-12-08 17:00 | 990.54 | 167.5131 | 1004.6045 | 0.986 | 2.7885 | jueves
2016-12-08 | 18:00 | 2016-12-08 18:00 | 870.44 | 142.8479 | 882.0835 | 0.9868 | 2.4484 | jueves
2016-12-08 | 19:00 | 2016-12-08 19:00 | 691.8 | 94.4936 | 698.2237 | 0.9908 | 1.9381 | jueves
2016-12-08 | 20:00 | 2016-12-08 20:00 | 428.3 | 69.7431 | 433.9412 | 0.987 | 1.2045 | jueves
2016-12-08 | 21:00 | 2016-12-08 21:00 | 440.42 | 64.0187 | 445.0485 | 0.9896 | 1.2353 | jueves
2016-12-08 | 22:00 | 2016-12-08 22:00 | 435.9 | 50.3306 | 438.7961 | 0.9934 | 1.218 | jueves
2016-12-08 | 23:00 | 2016-12-08 23:00 | 441.6 | 88.2747 | 450.3365 | 0.9806 | 1.25 | jueves
2016-12-08 | 24:00 | 2016-12-09 | 459.58 | 44.2341 | 461.7038 | 0.9954 | 1.2816 | jueves
2016-12-09 | 1:00 | 2016-12-09 01:00 | 558.78 | 69.2866 | 563.0593 | 0.9924 | 1.5629 | viernes
2016-12-09 | 2:00 | 2016-12-09 02:00 | 485 | 36.3705 | 486.3618 | 0.9972 | 1.35 | viernes
2016-12-09 | 3:00 | 2016-12-09 03:00 | 518.18 | 14.6607 | 518.3874 | 0.9996 | 1.4389 | viernes
2016-12-09 | 4:00 | 2016-12-09 04:00 | 602.02 | 71.6085 | 606.2638 | 0.993 | 1.6828 | viernes
2016-12-09 | 5:00 | 2016-12-09 05:00 | 1319.58 | 246.4722 | 1342.4008 | 0.983 | 3.7261 | viernes
2016-12-09 | 6:00 | 2016-12-09 06:00 | 1166.3 | 142.6796 | 1174.995 | 0.9926 | 3.2615 | viernes
2016-12-09 | 7:00 | 2016-12-09 07:00 | 1346.16 | 153.0362 | 1354.8309 | 0.9936 | 3.7606 | viernes
2016-12-09 | 8:00 | 2016-12-09 08:00 | 1292.72 | 96.942 | 1296.3498 | 0.9972 | 3.5983 | viernes
2016-12-09 | 9:00 | 2016-12-09 09:00 | 1363.48 | 205.7998 | 1378.9239 | 0.9888 | 3.8275 | viernes
2016-12-09 | 10:00 | 2016-12-09 10:00 | 1246.14 | 212.2706 | 1264.0901 | 0.9858 | 3.5088 | viernes
2016-12-09 | 11:00 | 2016-12-09 11:00 | 1052.26 | 168.6389 | 1065.6877 | 0.9874 | 2.9581 | viernes
2016-12-09 | 12:00 | 2016-12-09 12:00 | 999.24 | 178.5974 | 1015.0752 | 0.9844 | 2.8176 | viernes
2016-12-09 | 13:00 | 2016-12-09 13:00 | 1013.42 | 200.4193 | 1033.0479 | 0.981 | 2.8675 | viernes
2016-12-09 | 14:00 | 2016-12-09 14:00 | 1094.1 | 75.9382 | 1096.7322 | 0.9976 | 3.0442 | viernes
2016-12-09 | 15:00 | 2016-12-09 15:00 | 808.52 | 160.7612 | 824.3475 | 0.9808 | 2.2882 | viernes
2016-12-09 | 16:00 | 2016-12-09 16:00 | 833.48 | 133.5765 | 844.1159 | 0.9874 | 2.343 | viernes
2016-12-09 | 17:00 | 2016-12-09 17:00 | 772.78 | 124.8465 | 782.7998 | 0.9872 | 2.1728 | viernes
2016-12-09 | 18:00 | 2016-12-09 18:00 | 692.34 | 41.5966 | 693.5885 | 0.9982 | 1.9252 | viernes
2016-12-09 | 19:00 | 2016-12-09 19:00 | 828.82 | 149.107 | 842.1256 | 0.9842 | 2.3375 | viernes
2016-12-09 | 20:00 | 2016-12-09 20:00 | 451.38 | 9.029 | 451.4703 | 0.9998 | 1.2532 | viernes
2016-12-09 | 21:00 | 2016-12-09 21:00 | 468 | 90.5291 | 476.6755 | 0.9818 | 1.3231 | viernes
2016-12-09 | 22:00 | 2016-12-09 22:00 | 450.96 | 69.2925 | 456.2525 | 0.9884 | 1.2664 | viernes
2016-12-09 | 23:00 | 2016-12-09 23:00 | 516.18 | 63.147 | 520.0282 | 0.9926 | 1.4435 | viernes
2016-12-09 | 24:00 | 2016-12-10 | 486.78 | 78.6418 | 493.0916 | 0.9872 | 1.3687 | viernes
2016-12-10 | 1:00 | 2016-12-10 01:00 | 446.72 | 19.9929 | 447.1672 | 0.999 | 1.2412 | sábado
2016-12-10 | 2:00 | 2016-12-10 02:00 | 495.1 | 35.772 | 496.3906 | 0.9974 | 1.3778 | sábado
2016-12-10 | 3:00 | 2016-12-10 03:00 | 521.6 | 60.2258 | 525.0654 | 0.9934 | 1.4574 | sábado
2016-12-10 | 4:00 | 2016-12-10 04:00 | 552.5 | 111.0282 | 563.5455 | 0.9804 | 1.5642 | sábado
2016-12-10 | 5:00 | 2016-12-10 05:00 | 642.44 | 102.9597 | 650.638 | 0.9874 | 1.806 | sábado
2016-12-10 | 6:00 | 2016-12-10 06:00 | 777.16 | 120.4583 | 786.44 | 0.9882 | 2.1829 | sábado
2016-12-10 | 7:00 | 2016-12-10 07:00 | 680.16 | 47.2079 | 681.7963 | 0.9976 | 1.8925 | sábado
2016-12-10 | 8:00 | 2016-12-10 08:00 | 753.14 | 111.5945 | 761.3627 | 0.9892 | 2.1133 | sábado
2016-12-10 | 9:00 | 2016-12-10 09:00 | 909.18 | 138.4699 | 919.6642 | 0.9886 | 2.5527 | sábado
2016-12-10 | 10:00 | 2016-12-10 10:00 | 910.26 | 63.1784 | 912.4499 | 0.9976 | 2.5327 | sábado
2016-12-10 | 11:00 | 2016-12-10 11:00 | 695.62 | 136.8225 | 708.9482 | 0.9812 | 1.9678 | sábado
2016-12-10 | 12:00 | 2016-12-10 12:00 | 858.94 | 147.3633 | 871.4894 | 0.9856 | 2.419 | sábado
2016-12-10 | 13:00 | 2016-12-10 13:00 | 748.58 | 68.8255 | 751.7373 | 0.9958 | 2.0866 | sábado
2016-12-10 | 14:00 | 2016-12-10 14:00 | 661.64 | 109.4179 | 670.6264 | 0.9866 | 1.8615 | sábado
2016-12-10 | 15:00 | 2016-12-10 15:00 | 787.16 | 65.0769 | 789.8455 | 0.9966 | 2.1924 | sábado
2016-12-10 | 16:00 | 2016-12-10 16:00 | 537.8 | 50.6173 | 540.1768 | 0.9956 | 1.4994 | sábado
2016-12-10 | 17:00 | 2016-12-10 17:00 | 773.58 | 118.8648 | 782.6588 | 0.9884 | 2.1724 | sábado
2016-12-10 | 18:00 | 2016-12-10 18:00 | 644.98 | 56.3889 | 647.4403 | 0.9962 | 1.7971 | sábado
2016-12-10 | 19:00 | 2016-12-10 19:00 | 743.1 | 71.5226 | 746.5341 | 0.9954 | 2.0722 | sábado
2016-12-10 | 20:00 | 2016-12-10 20:00 | 842.7 | 140.418 | 854.3187 | 0.9864 | 2.3714 | sábado
2016-12-10 | 21:00 | 2016-12-10 21:00 | 707.66 | 139.9506 | 721.366 | 0.981 | 2.0023 | sábado
2016-12-10 | 22:00 | 2016-12-10 22:00 | 497.1 | 64.8407 | 501.311 | 0.9916 | 1.3915 | sábado
2016-12-10 | 23:00 | 2016-12-10 23:00 | 561.94 | 109.9225 | 572.5902 | 0.9814 | 1.5894 | sábado
2016-12-10 | 24:00 | 2016-12-11 | 749.28 | 96.5495 | 755.4749 | 0.9918 | 2.097 | sábado
2016-12-11 | 1:00 | 2016-12-11 01:00 | 845.26 | 149.0811 | 858.3063 | 0.9848 | 2.3824 | domingo
2016-12-11 | 2:00 | 2016-12-11 02:00 | 711.34 | 47.263 | 712.9084 | 0.9978 | 1.9788 | domingo
2016-12-11 | 3:00 | 2016-12-11 03:00 | 657.44 | 68.6013 | 661.0095 | 0.9946 | 1.8348 | domingo
2016-12-11 | 4:00 | 2016-12-11 04:00 | 671.92 | 129.9751 | 684.3756 | 0.9818 | 1.8996 | domingo
2016-12-11 | 5:00 | 2016-12-11 05:00 | 514.24 | 100.5917 | 523.9861 | 0.9814 | 1.4544 | domingo
2016-12-11 | 6:00 | 2016-12-11 06:00 | 879.16 | 142.0328 | 890.5592 | 0.9872 | 2.4719 | domingo
2016-12-11 | 7:00 | 2016-12-11 07:00 | 769.86 | 156.3267 | 785.5714 | 0.98 | 2.1805 | domingo
2016-12-11 | 8:00 | 2016-12-11 08:00 | 667 | 55.1429 | 669.2755 | 0.9966 | 1.8577 | domingo
2016-12-11 | 9:00 | 2016-12-11 09:00 | 667.94 | 37.8298 | 669.0104 | 0.9984 | 1.857 | domingo
2016-12-11 | 10:00 | 2016-12-11 10:00 | 653.76 | 68.2173 | 657.3095 | 0.9946 | 1.8245 | domingo
2016-12-11 | 11:00 | 2016-12-11 11:00 | 749.3 | 137.3998 | 761.7934 | 0.9836 | 2.1145 | domingo
2016-12-11 | 12:00 | 2016-12-11 12:00 | 531.86 | 21.2872 | 532.2858 | 0.9992 | 1.4775 | domingo
2016-12-11 | 13:00 | 2016-12-11 13:00 | 531.78 | 106.8644 | 542.4113 | 0.9804 | 1.5056 | domingo
2016-12-11 | 14:00 | 2016-12-11 14:00 | 600.22 | 75.4093 | 604.9385 | 0.9922 | 1.6791 | domingo
2016-12-11 | 15:00 | 2016-12-11 15:00 | 586.9 | 115.4382 | 598.1451 | 0.9812 | 1.6603 | domingo
2016-12-11 | 16:00 | 2016-12-11 16:00 | 620.8 | 88.4592 | 627.0707 | 0.99 | 1.7406 | domingo
2016-12-11 | 17:00 | 2016-12-11 17:00 | 574.12 | 58.7785 | 577.121 | 0.9948 | 1.6019 | domingo
2016-12-11 | 18:00 | 2016-12-11 18:00 | 600.42 | 101.5388 | 608.9452 | 0.986 | 1.6903 | domingo
2016-12-11 | 19:00 | 2016-12-11 19:00 | 561.06 | 89.9175 | 568.2196 | 0.9874 | 1.5772 | domingo
2016-12-11 | 20:00 | 2016-12-11 20:00 | 699.04 | 94.4246 | 705.3885 | 0.991 | 1.958 | domingo
2016-12-11 | 21:00 | 2016-12-11 21:00 | 726.16 | 119.1701 | 735.8735 | 0.9868 | 2.0426 | domingo
2016-12-11 | 22:00 | 2016-12-11 22:00 | 602.94 | 34.1484 | 603.9062 | 0.9984 | 1.6763 | domingo
2016-12-11 | 23:00 | 2016-12-11 23:00 | 494.06 | 96.1086 | 503.3211 | 0.9816 | 1.3971 | domingo
2016-12-11 | 24:00 | 2016-12-12 | 1008.06 | 137.6918 | 1017.4203 | 0.9908 | 2.8241 | domingo
2016-12-12 | 1:00 | 2016-12-12 01:00 | 523.04 | 91.0004 | 530.8973 | 0.9852 | 1.4736 | lunes
2016-12-12 | 2:00 | 2016-12-12 02:00 | 549.42 | 10.99 | 549.5299 | 0.9998 | 1.5253 | lunes
2016-12-12 | 3:00 | 2016-12-12 03:00 | 882.02 | 179.1018 | 900.0204 | 0.98 | 2.4982 | lunes
2016-12-12 | 4:00 | 2016-12-12 04:00 | 838.58 | 137.6193 | 849.7973 | 0.9868 | 2.3588 | lunes
2016-12-12 | 5:00 | 2016-12-12 05:00 | 1450.78 | 226.8002 | 1468.4008 | 0.988 | 4.0759 | lunes
2016-12-12 | 6:00 | 2016-12-12 06:00 | 1426.78 | 230.5036 | 1445.2796 | 0.9872 | 4.0117 | lunes
2016-12-12 | 7:00 | 2016-12-12 07:00 | 1491.24 | 155.6051 | 1499.3364 | 0.9946 | 4.1617 | lunes
2016-12-12 | 8:00 | 2016-12-12 08:00 | 1571.34 | 271.4926 | 1594.6215 | 0.9854 | 4.4262 | lunes
2016-12-12 | 9:00 | 2016-12-12 09:00 | 1615.4 | 183.6443 | 1625.8052 | 0.9936 | 4.5128 | lunes
2016-12-12 | 10:00 | 2016-12-12 10:00 | 1481.9 | 183.7499 | 1493.2487 | 0.9924 | 4.1448 | lunes
2016-12-12 | 11:00 | 2016-12-12 11:00 | 1442.68 | 225.5339 | 1460.2024 | 0.988 | 4.0531 | lunes
2016-12-12 | 12:00 | 2016-12-12 12:00 | 1344.9 | 185.7153 | 1357.662 | 0.9906 | 3.7685 | lunes
2016-12-12 | 13:00 | 2016-12-12 13:00 | 1295.86 | 173.0595 | 1307.3648 | 0.9912 | 3.6289 | lunes
2016-12-12 | 14:00 | 2016-12-12 14:00 | 1380.9 | 144.0916 | 1388.3973 | 0.9946 | 3.8538 | lunes
2016-12-12 | 15:00 | 2016-12-12 15:00 | 1300.26 | 223.0779 | 1319.2573 | 0.9856 | 3.6619 | lunes
2016-12-12 | 16:00 | 2016-12-12 16:00 | 1123.3 | 184.3447 | 1138.3259 | 0.9868 | 3.1597 | lunes
2016-12-12 | 17:00 | 2016-12-12 17:00 | 1341.22 | 239.7206 | 1362.4746 | 0.9844 | 3.7819 | lunes
2016-12-12 | 18:00 | 2016-12-12 18:00 | 1041.2 | 211.4247 | 1062.449 | 0.98 | 2.9491 | lunes
2016-12-12 | 19:00 | 2016-12-12 19:00 | 1007.24 | 167.8351 | 1021.1273 | 0.9864 | 2.8344 | lunes
2016-12-12 | 20:00 | 2016-12-12 20:00 | 463.76 | 69.9986 | 469.0129 | 0.9888 | 1.3018 | lunes
2016-12-12 | 21:00 | 2016-12-12 21:00 | 462.92 | 64.6102 | 467.4071 | 0.9904 | 1.2974 | lunes
2016-12-12 | 22:00 | 2016-12-12 22:00 | 418.78 | 27.8247 | 419.7033 | 0.9978 | 1.165 | lunes
2016-12-12 | 23:00 | 2016-12-12 23:00 | 478.9 | 57.7805 | 482.3731 | 0.9928 | 1.3389 | lunes
2016-12-12 | 24:00 | 2016-12-13 | 442.88 | 15.3487 | 443.1459 | 0.9994 | 1.23 | lunes
2016-12-13 | 1:00 | 2016-12-13 01:00 | 494.02 | 68.9509 | 498.8086 | 0.9904 | 1.3846 | martes
2016-12-13 | 2:00 | 2016-12-13 02:00 | 461.18 | 90.7102 | 470.0163 | 0.9812 | 1.3046 | martes
2016-12-13 | 3:00 | 2016-12-13 03:00 | 497.94 | 41.1662 | 499.6388 | 0.9966 | 1.3869 | martes
2016-12-13 | 4:00 | 2016-12-13 04:00 | 612.52 | 109.4777 | 622.2267 | 0.9844 | 1.7271 | martes
2016-12-13 | 5:00 | 2016-12-13 05:00 | 1115.98 | 31.5742 | 1116.4266 | 0.9996 | 3.0989 | martes
2016-12-13 | 6:00 | 2016-12-13 06:00 | 1123.4 | 196.7995 | 1140.5076 | 0.985 | 3.1657 | martes
2016-12-13 | 7:00 | 2016-12-13 07:00 | 975.98 | 55.2761 | 977.5441 | 0.9984 | 2.7134 | martes
2016-12-13 | 8:00 | 2016-12-13 08:00 | 1187.12 | 177.5465 | 1200.3236 | 0.989 | 3.3318 | martes
2016-12-13 | 9:00 | 2016-12-13 09:00 | 1303.26 | 130.8171 | 1309.809 | 0.995 | 3.6357 | martes
2016-12-13 | 10:00 | 2016-12-13 10:00 | 1272.12 | 116.9605 | 1277.4854 | 0.9958 | 3.5459 | martes
2016-12-13 | 11:00 | 2016-12-13 11:00 | 1284.88 | 177.4272 | 1297.0725 | 0.9906 | 3.6003 | martes
2016-12-13 | 12:00 | 2016-12-13 12:00 | 1206.84 | 132.8011 | 1214.1247 | 0.994 | 3.3701 | martes
2016-12-13 | 13:00 | 2016-12-13 13:00 | 1270.84 | 221.1055 | 1289.931 | 0.9852 | 3.5805 | martes
2016-12-13 | 14:00 | 2016-12-13 14:00 | 1063.18 | 171.7621 | 1076.9652 | 0.9872 | 2.9894 | martes
2016-12-13 | 15:00 | 2016-12-13 15:00 | 1103.08 | 44.1497 | 1103.9632 | 0.9992 | 3.0643 | martes
2016-12-13 | 16:00 | 2016-12-13 16:00 | 1123.7 | 228.177 | 1146.6327 | 0.98 | 3.1827 | martes
2016-12-13 | 17:00 | 2016-12-13 17:00 | 1171 | 216.0657 | 1190.7667 | 0.9834 | 3.3052 | martes
2016-12-13 | 18:00 | 2016-12-13 18:00 | 697.68 | 99.414 | 704.7273 | 0.99 | 1.9561 | martes
2016-12-13 | 19:00 | 2016-12-13 19:00 | 732.96 | 106.5418 | 740.6629 | 0.9896 | 2.0559 | martes
2016-12-13 | 20:00 | 2016-12-13 20:00 | 490.82 | 49.2669 | 493.2864 | 0.995 | 1.3692 | martes
2016-12-13 | 21:00 | 2016-12-13 21:00 | 462.68 | 69.1987 | 467.8261 | 0.989 | 1.2986 | martes
2016-12-13 | 22:00 | 2016-12-13 22:00 | 405.38 | 39.8626 | 407.3352 | 0.9952 | 1.1306 | martes
2016-12-13 | 23:00 | 2016-12-13 23:00 | 435.48 | 56.1143 | 439.0805 | 0.9918 | 1.2188 | martes
2016-12-13 | 24:00 | 2016-12-14 | 446.78 | 74.4464 | 452.94 | 0.9864 | 1.2572 | martes
2016-12-14 | 1:00 | 2016-12-14 01:00 | 495.74 | 59.8123 | 499.3352 | 0.9928 | 1.386 | miércoles
2016-12-14 | 2:00 | 2016-12-14 02:00 | 458.76 | 92.1906 | 467.9315 | 0.9804 | 1.2988 | miércoles
2016-12-14 | 3:00 | 2016-12-14 03:00 | 542.46 | 66.362 | 546.5041 | 0.9926 | 1.5169 | miércoles
2016-12-14 | 4:00 | 2016-12-14 04:00 | 539.18 | 58.3255 | 542.3255 | 0.9942 | 1.5053 | miércoles
2016-12-14 | 5:00 | 2016-12-14 05:00 | 1175.6 | 207.3441 | 1193.7449 | 0.9848 | 3.3135 | miércoles
2016-12-14 | 6:00 | 2016-12-14 06:00 | 1100.48 | 49.2519 | 1101.5816 | 0.999 | 3.0577 | miércoles
2016-12-14 | 7:00 | 2016-12-14 07:00 | 1133.18 | 220.4354 | 1154.4214 | 0.9816 | 3.2044 | miércoles
2016-12-14 | 8:00 | 2016-12-14 08:00 | 1252.28 | 225.2887 | 1272.3837 | 0.9842 | 3.5318 | miércoles
2016-12-14 | 9:00 | 2016-12-14 09:00 | 1291.48 | 194.9323 | 1306.1084 | 0.9888 | 3.6254 | miércoles
2016-12-14 | 10:00 | 2016-12-14 10:00 | 1240.84 | 60.8433 | 1242.3308 | 0.9988 | 3.4484 | miércoles
2016-12-14 | 11:00 | 2016-12-14 11:00 | 1095.6 | 69.396 | 1097.7956 | 0.998 | 3.0472 | miércoles
2016-12-14 | 12:00 | 2016-12-14 12:00 | 977.66 | 179.2744 | 993.961 | 0.9836 | 2.759 | miércoles
2016-12-14 | 13:00 | 2016-12-14 13:00 | 1006.62 | 188.0173 | 1024.0285 | 0.983 | 2.8424 | miércoles
2016-12-14 | 14:00 | 2016-12-14 14:00 | 954.32 | 161.3878 | 967.8702 | 0.986 | 2.6865 | miércoles
2016-12-14 | 15:00 | 2016-12-14 15:00 | 982.86 | 160.0461 | 995.8055 | 0.987 | 2.7641 | miércoles
2016-12-14 | 16:00 | 2016-12-14 16:00 | 839.68 | 105.4941 | 846.281 | 0.9922 | 2.349 | miércoles
2016-12-14 | 17:00 | 2016-12-14 17:00 | 979.02 | 146.4229 | 989.909 | 0.989 | 2.7477 | miércoles
2016-12-14 | 18:00 | 2016-12-14 18:00 | 966.56 | 152.3793 | 978.4977 | 0.9878 | 2.716 | miércoles
2016-12-14 | 19:00 | 2016-12-14 19:00 | 720.72 | 144.0701 | 734.9786 | 0.9806 | 2.0401 | miércoles
2016-12-14 | 20:00 | 2016-12-14 20:00 | 492.12 | 85.6209 | 499.5128 | 0.9852 | 1.3865 | miércoles
2016-12-14 | 21:00 | 2016-12-14 21:00 | 411.48 | 30.8572 | 412.6354 | 0.9972 | 1.1454 | miércoles
2016-12-14 | 22:00 | 2016-12-14 22:00 | 488.28 | 48.0145 | 490.635 | 0.9952 | 1.3619 | miércoles
2016-12-14 | 23:00 | 2016-12-14 23:00 | 433.98 | 78.0742 | 440.947 | 0.9842 | 1.2239 | miércoles
2016-12-14 | 24:00 | 2016-12-15 | 436.2 | 28.9821 | 437.1618 | 0.9978 | 1.2134 | miércoles
2016-12-15 | 1:00 | 2016-12-15 01:00 | 479.72 | 86.8607 | 487.5203 | 0.984 | 1.3532 | jueves
2016-12-15 | 2:00 | 2016-12-15 02:00 | 447.2 | 72.2474 | 452.9984 | 0.9872 | 1.2574 | jueves
2016-12-15 | 3:00 | 2016-12-15 03:00 | 616.04 | 92.9833 | 623.0178 | 0.9888 | 1.7293 | jueves
2016-12-15 | 4:00 | 2016-12-15 04:00 | 618.64 | 60.8333 | 621.6238 | 0.9952 | 1.7255 | jueves
2016-12-15 | 5:00 | 2016-12-15 05:00 | 1402.16 | 231.8804 | 1421.2041 | 0.9866 | 3.9449 | jueves
2016-12-15 | 6:00 | 2016-12-15 06:00 | 1431.5 | 223.7862 | 1448.8866 | 0.988 | 4.0217 | jueves
2016-12-15 | 7:00 | 2016-12-15 07:00 | 1495.22 | 206.4727 | 1509.4084 | 0.9906 | 4.1897 | jueves
2016-12-15 | 8:00 | 2016-12-15 08:00 | 1244.3 | 93.311 | 1247.7938 | 0.9972 | 3.4635 | jueves
2016-12-15 | 9:00 | 2016-12-15 09:00 | 1548.14 | 231.5409 | 1565.3589 | 0.989 | 4.345 | jueves
2016-12-15 | 10:00 | 2016-12-15 10:00 | 1532.04 | 270.2105 | 1555.6864 | 0.9848 | 4.3182 | jueves
2016-12-15 | 11:00 | 2016-12-15 11:00 | 1326.08 | 112.8265 | 1330.8711 | 0.9964 | 3.6941 | jueves
2016-12-15 | 12:00 | 2016-12-15 12:00 | 1293.44 | 129.8314 | 1299.9397 | 0.995 | 3.6083 | jueves
2016-12-15 | 13:00 | 2016-12-15 13:00 | 1212.78 | 154.3334 | 1222.5605 | 0.992 | 3.3935 | jueves
2016-12-15 | 14:00 | 2016-12-15 14:00 | 1104.66 | 147.5252 | 1114.4673 | 0.9912 | 3.0935 | jueves
2016-12-15 | 15:00 | 2016-12-15 15:00 | 1121.64 | 209.5008 | 1141.0376 | 0.983 | 3.1672 | jueves
2016-12-15 | 16:00 | 2016-12-15 16:00 | 953.86 | 101.3733 | 959.2317 | 0.9944 | 2.6626 | jueves
2016-12-15 | 17:00 | 2016-12-15 17:00 | 969 | 165.0619 | 982.958 | 0.9858 | 2.7284 | jueves
2016-12-15 | 18:00 | 2016-12-15 18:00 | 802.16 | 108.3538 | 809.445 | 0.991 | 2.2468 | jueves
2016-12-15 | 19:00 | 2016-12-15 19:00 | 788.92 | 116.8961 | 797.5334 | 0.9892 | 2.2137 | jueves
2016-12-15 | 20:00 | 2016-12-15 20:00 | 430.14 | 12.1698 | 430.3121 | 0.9996 | 1.1944 | jueves
2016-12-15 | 21:00 | 2016-12-15 21:00 | 430.34 | 51.1876 | 433.3736 | 0.993 | 1.2029 | jueves
2016-12-15 | 22:00 | 2016-12-15 22:00 | 487.26 | 62.0067 | 491.1895 | 0.992 | 1.3634 | jueves
2016-12-15 | 23:00 | 2016-12-15 23:00 | 399.22 | 51.442 | 402.5207 | 0.9918 | 1.1173 | jueves
2016-12-15 | 24:00 | 2016-12-16 | 422.78 | 42.4373 | 424.9045 | 0.995 | 1.1794 | jueves
2016-12-16 | 1:00 | 2016-12-16 01:00 | 444.48 | 79.4433 | 451.5238 | 0.9844 | 1.2533 | viernes
2016-12-16 | 2:00 | 2016-12-16 02:00 | 495.88 | 97.5354 | 505.3812 | 0.9812 | 1.4028 | viernes
2016-12-16 | 3:00 | 2016-12-16 03:00 | 463.88 | 46.5628 | 466.2111 | 0.995 | 1.2941 | viernes
2016-12-16 | 4:00 | 2016-12-16 04:00 | 723.92 | 88.5609 | 729.3169 | 0.9926 | 2.0244 | viernes
2016-12-16 | 5:00 | 2016-12-16 05:00 | 1168.26 | 70.1904 | 1170.3667 | 0.9982 | 3.2486 | viernes
2016-12-16 | 6:00 | 2016-12-16 06:00 | 1222.32 | 166.9578 | 1233.6698 | 0.9908 | 3.4243 | viernes
2016-12-16 | 7:00 | 2016-12-16 07:00 | 1204.78 | 211.0559 | 1223.1269 | 0.985 | 3.3951 | viernes
2016-12-16 | 8:00 | 2016-12-16 08:00 | 1098.26 | 134.3559 | 1106.4477 | 0.9926 | 3.0712 | viernes
2016-12-16 | 9:00 | 2016-12-16 09:00 | 1222.82 | 117.6952 | 1228.471 | 0.9954 | 3.4099 | viernes
2016-12-16 | 10:00 | 2016-12-16 10:00 | 1151 | 146.4716 | 1160.2823 | 0.992 | 3.2206 | viernes
2016-12-16 | 11:00 | 2016-12-16 11:00 | 1110.14 | 180.772 | 1124.7619 | 0.987 | 3.122 | viernes
2016-12-16 | 12:00 | 2016-12-16 12:00 | 827.52 | 66.361 | 830.1766 | 0.9968 | 2.3043 | viernes
2016-12-16 | 13:00 | 2016-12-16 13:00 | 999.46 | 198.7265 | 1019.0253 | 0.9808 | 2.8285 | viernes
2016-12-16 | 14:00 | 2016-12-16 14:00 | 955.42 | 150.6231 | 967.2201 | 0.9878 | 2.6847 | viernes
2016-12-16 | 15:00 | 2016-12-16 15:00 | 953.42 | 186.5008 | 971.4897 | 0.9814 | 2.6966 | viernes
2016-12-16 | 16:00 | 2016-12-16 16:00 | 882.18 | 154.5421 | 895.6142 | 0.985 | 2.486 | viernes
2016-12-16 | 17:00 | 2016-12-16 17:00 | 751.28 | 21.2558 | 751.5806 | 0.9996 | 2.0862 | viernes
2016-12-16 | 18:00 | 2016-12-16 18:00 | 625.18 | 108.0172 | 634.4429 | 0.9854 | 1.761 | viernes
2016-12-16 | 19:00 | 2016-12-16 19:00 | 527.8 | 48.5267 | 530.0261 | 0.9958 | 1.4712 | viernes
2016-12-16 | 20:00 | 2016-12-16 20:00 | 373.26 | 48.0969 | 376.346 | 0.9918 | 1.0446 | viernes
2016-12-16 | 21:00 | 2016-12-16 21:00 | 449.08 | 26.9812 | 449.8898 | 0.9982 | 1.2488 | viernes
2016-12-16 | 22:00 | 2016-12-16 22:00 | 389.44 | 43.5691 | 391.8696 | 0.9938 | 1.0877 | viernes
2016-12-16 | 23:00 | 2016-12-16 23:00 | 419.42 | 23.7545 | 420.0921 | 0.9984 | 1.1661 | viernes
2016-12-16 | 24:00 | 2016-12-17 | 476 | 13.4674 | 476.1905 | 0.9996 | 1.3218 | viernes
2016-12-17 | 1:00 | 2016-12-17 01:00 | 437.1 | 77.0926 | 443.8465 | 0.9848 | 1.232 | sábado
2016-12-17 | 2:00 | 2016-12-17 02:00 | 485.42 | 21.7249 | 485.9059 | 0.999 | 1.3487 | sábado
2016-12-17 | 3:00 | 2016-12-17 03:00 | 604.38 | 102.9516 | 613.0858 | 0.9858 | 1.7018 | sábado
2016-12-17 | 4:00 | 2016-12-17 04:00 | 519.08 | 90.9335 | 526.9848 | 0.985 | 1.4628 | sábado
2016-12-17 | 5:00 | 2016-12-17 05:00 | 684.98 | 0 | 684.98 | 1 | 1.9013 | sábado
2016-12-17 | 6:00 | 2016-12-17 06:00 | 788.28 | 153.3426 | 803.0562 | 0.9816 | 2.2291 | sábado
2016-12-17 | 7:00 | 2016-12-17 07:00 | 635.12 | 100.9602 | 643.0944 | 0.9876 | 1.7851 | sábado
2016-12-17 | 8:00 | 2016-12-17 08:00 | 733.26 | 32.817 | 733.994 | 0.999 | 2.0374 | sábado
2016-12-17 | 9:00 | 2016-12-17 09:00 | 734.32 | 127.7597 | 745.3512 | 0.9852 | 2.0689 | sábado
2016-12-17 | 10:00 | 2016-12-17 10:00 | 595.04 | 101.3606 | 603.6113 | 0.9858 | 1.6755 | sábado
2016-12-17 | 11:00 | 2016-12-17 11:00 | 613.86 | 99.1722 | 621.8193 | 0.9872 | 1.726 | sábado
2016-12-17 | 12:00 | 2016-12-17 12:00 | 724.34 | 131.153 | 736.1179 | 0.984 | 2.0433 | sábado
2016-12-17 | 13:00 | 2016-12-17 13:00 | 596.66 | 61.0861 | 599.7789 | 0.9948 | 1.6648 | sábado
2016-12-17 | 14:00 | 2016-12-17 14:00 | 555.46 | 29.4231 | 556.2387 | 0.9986 | 1.544 | sábado
2016-12-17 | 15:00 | 2016-12-17 15:00 | 509.1 | 80.9277 | 515.4921 | 0.9876 | 1.4309 | sábado
2016-12-17 | 16:00 | 2016-12-17 16:00 | 504.64 | 86.5781 | 512.013 | 0.9856 | 1.4212 | sábado
2016-12-17 | 17:00 | 2016-12-17 17:00 | 735.92 | 129.7964 | 747.2786 | 0.9848 | 2.0742 | sábado
2016-12-17 | 18:00 | 2016-12-17 18:00 | 893.52 | 148.8861 | 905.8394 | 0.9864 | 2.5144 | sábado
2016-12-17 | 19:00 | 2016-12-17 19:00 | 627.18 | 98.8757 | 634.9261 | 0.9878 | 1.7624 | sábado
2016-12-17 | 20:00 | 2016-12-17 20:00 | 677.26 | 83.9777 | 682.4466 | 0.9924 | 1.8943 | sábado
2016-12-17 | 21:00 | 2016-12-17 21:00 | 501.06 | 54.2019 | 503.9831 | 0.9942 | 1.3989 | sábado
2016-12-17 | 22:00 | 2016-12-17 22:00 | 703.48 | 136.8466 | 716.6667 | 0.9816 | 1.9893 | sábado
2016-12-17 | 23:00 | 2016-12-17 23:00 | 457.74 | 30.4132 | 458.7492 | 0.9978 | 1.2734 | sábado
2016-12-17 | 24:00 | 2016-12-18 | 606.02 | 99.4539 | 614.1265 | 0.9868 | 1.7046 | sábado
2016-12-18 | 1:00 | 2016-12-18 01:00 | 678.08 | 107.7892 | 686.5938 | 0.9876 | 1.9058 | domingo
2016-12-18 | 2:00 | 2016-12-18 02:00 | 847.38 | 106.4615 | 854.0415 | 0.9922 | 2.3706 | domingo
2016-12-18 | 3:00 | 2016-12-18 03:00 | 783.16 | 93.1545 | 788.6808 | 0.993 | 2.1892 | domingo
2016-12-18 | 4:00 | 2016-12-18 04:00 | 731.2 | 127.2169 | 742.1843 | 0.9852 | 2.0601 | domingo
2016-12-18 | 5:00 | 2016-12-18 05:00 | 673.72 | 133.2384 | 686.7686 | 0.981 | 1.9063 | domingo
2016-12-18 | 6:00 | 2016-12-18 06:00 | 1002.62 | 175.641 | 1017.8883 | 0.985 | 2.8254 | domingo
2016-12-18 | 7:00 | 2016-12-18 07:00 | 740.66 | 69.7103 | 743.9333 | 0.9956 | 2.065 | domingo
2016-12-18 | 8:00 | 2016-12-18 08:00 | 886.5 | 177.2091 | 904.0383 | 0.9806 | 2.5094 | domingo
2016-12-18 | 9:00 | 2016-12-18 09:00 | 995.52 | 159.5456 | 1008.2236 | 0.9874 | 2.7985 | domingo
2016-12-18 | 10:00 | 2016-12-18 10:00 | 716.18 | 110.045 | 724.5852 | 0.9884 | 2.0112 | domingo
2016-12-18 | 11:00 | 2016-12-18 11:00 | 812.54 | 147.123 | 825.752 | 0.984 | 2.2921 | domingo
2016-12-18 | 12:00 | 2016-12-18 12:00 | 861.68 | 122.7828 | 870.3838 | 0.99 | 2.4159 | domingo
2016-12-18 | 13:00 | 2016-12-18 13:00 | 936.7 | 99.5496 | 941.9751 | 0.9944 | 2.6147 | domingo
2016-12-18 | 14:00 | 2016-12-18 14:00 | 955.52 | 54.1173 | 957.0513 | 0.9984 | 2.6565 | domingo
2016-12-18 | 15:00 | 2016-12-18 15:00 | 938.1 | 109.9619 | 944.5228 | 0.9932 | 2.6217 | domingo
2016-12-18 | 16:00 | 2016-12-18 16:00 | 1056.76 | 160.9466 | 1068.946 | 0.9886 | 2.9671 | domingo
2016-12-18 | 17:00 | 2016-12-18 17:00 | 811.08 | 84.6331 | 815.4836 | 0.9946 | 2.2636 | domingo
2016-12-18 | 18:00 | 2016-12-18 18:00 | 757.16 | 121.3452 | 766.822 | 0.9874 | 2.1285 | domingo
2016-12-18 | 19:00 | 2016-12-18 19:00 | 800.1 | 143.0045 | 812.7794 | 0.9844 | 2.256 | domingo
2016-12-18 | 20:00 | 2016-12-18 20:00 | 984.68 | 192.6157 | 1003.3422 | 0.9814 | 2.785 | domingo
2016-12-18 | 21:00 | 2016-12-18 21:00 | 794.74 | 123.1831 | 804.2299 | 0.9882 | 2.2323 | domingo
2016-12-18 | 22:00 | 2016-12-18 22:00 | 753.5 | 95.8873 | 759.5766 | 0.992 | 2.1084 | domingo
2016-12-18 | 23:00 | 2016-12-18 23:00 | 743.7 | 128.4948 | 754.7189 | 0.9854 | 2.0949 | domingo
2016-12-18 | 24:00 | 2016-12-19 | 944.44 | 59.8214 | 946.3327 | 0.998 | 2.6268 | domingo
2016-12-19 | 1:00 | 2016-12-19 01:00 | 826.02 | 146.6654 | 838.9397 | 0.9846 | 2.3287 | lunes
2016-12-19 | 2:00 | 2016-12-19 02:00 | 595.3 | 74.7912 | 599.9798 | 0.9922 | 1.6654 | lunes
2016-12-19 | 3:00 | 2016-12-19 03:00 | 736 | 14.7222 | 736.1472 | 0.9998 | 2.0433 | lunes
2016-12-19 | 4:00 | 2016-12-19 04:00 | 901.64 | 180.2356 | 919.4779 | 0.9806 | 2.5522 | lunes
2016-12-19 | 5:00 | 2016-12-19 05:00 | 1348.02 | 117.8538 | 1353.162 | 0.9962 | 3.756 | lunes
2016-12-19 | 6:00 | 2016-12-19 06:00 | 1612.88 | 254.2724 | 1632.8002 | 0.9878 | 4.5322 | lunes
2016-12-19 | 7:00 | 2016-12-19 07:00 | 1481.54 | 168.4266 | 1491.0829 | 0.9936 | 4.1388 | lunes
2016-12-19 | 8:00 | 2016-12-19 08:00 | 1573.66 | 221.9471 | 1589.2345 | 0.9902 | 4.4113 | lunes
2016-12-19 | 9:00 | 2016-12-19 09:00 | 1538.14 | 219.1731 | 1553.6768 | 0.99 | 4.3126 | lunes
2016-12-19 | 10:00 | 2016-12-19 10:00 | 1541.34 | 298.1543 | 1569.9124 | 0.9818 | 4.3576 | lunes
2016-12-19 | 11:00 | 2016-12-19 11:00 | 1429.14 | 85.8644 | 1431.7171 | 0.9982 | 3.974 | lunes
2016-12-19 | 12:00 | 2016-12-19 12:00 | 1327.98 | 53.1511 | 1329.0432 | 0.9992 | 3.6891 | lunes
2016-12-19 | 13:00 | 2016-12-19 13:00 | 1292.02 | 226.3387 | 1311.6954 | 0.985 | 3.6409 | lunes
2016-12-19 | 14:00 | 2016-12-19 14:00 | 1341.66 | 260.9906 | 1366.8093 | 0.9816 | 3.7939 | lunes
2016-12-19 | 15:00 | 2016-12-19 15:00 | 1228.2 | 236.2358 | 1250.7128 | 0.982 | 3.4716 | lunes
2016-12-19 | 16:00 | 2016-12-19 16:00 | 1061.42 | 124.4172 | 1068.6871 | 0.9932 | 2.9664 | lunes
2016-12-19 | 17:00 | 2016-12-19 17:00 | 1093.56 | 160.5036 | 1105.2759 | 0.9894 | 3.0679 | lunes
2016-12-19 | 18:00 | 2016-12-19 18:00 | 1175.1 | 215.4792 | 1194.693 | 0.9836 | 3.3161 | lunes
2016-12-19 | 19:00 | 2016-12-19 19:00 | 918.2 | 97.5835 | 923.3709 | 0.9944 | 2.563 | lunes
2016-12-19 | 20:00 | 2016-12-19 20:00 | 547.7 | 84.8924 | 554.24 | 0.9882 | 1.5384 | lunes
2016-12-19 | 21:00 | 2016-12-19 21:00 | 463.12 | 92.5765 | 472.2823 | 0.9806 | 1.3109 | lunes
2016-12-19 | 22:00 | 2016-12-19 22:00 | 473.06 | 56.2691 | 476.3948 | 0.993 | 1.3223 | lunes
2016-12-19 | 23:00 | 2016-12-19 23:00 | 457.16 | 31.7301 | 458.2598 | 0.9976 | 1.272 | lunes
2016-12-19 | 24:00 | 2016-12-20 | 472.2 | 46.4333 | 474.4775 | 0.9952 | 1.317 | lunes
2016-12-20 | 1:00 | 2016-12-20 01:00 | 469.9 | 39.9804 | 471.5978 | 0.9964 | 1.309 | martes
2016-12-20 | 2:00 | 2016-12-20 02:00 | 524.38 | 23.4686 | 524.9049 | 0.999 | 1.457 | martes
2016-12-20 | 3:00 | 2016-12-20 03:00 | 549.56 | 0 | 549.56 | 1 | 1.5254 | martes
2016-12-20 | 4:00 | 2016-12-20 04:00 | 793.38 | 145.4828 | 806.6084 | 0.9836 | 2.2389 | martes
2016-12-20 | 5:00 | 2016-12-20 05:00 | 1406.1 | 141.1398 | 1413.1658 | 0.995 | 3.9226 | martes
2016-12-20 | 6:00 | 2016-12-20 06:00 | 1474.24 | 256.4937 | 1496.3865 | 0.9852 | 4.1536 | martes
2016-12-20 | 7:00 | 2016-12-20 07:00 | 1418.84 | 94.2708 | 1421.9683 | 0.9978 | 3.947 | martes
2016-12-20 | 8:00 | 2016-12-20 08:00 | 1299.64 | 173.5644 | 1311.1784 | 0.9912 | 3.6395 | martes
2016-12-20 | 9:00 | 2016-12-20 09:00 | 1488.36 | 297.5194 | 1517.8054 | 0.9806 | 4.213 | martes
2016-12-20 | 10:00 | 2016-12-20 10:00 | 1464.54 | 286.4823 | 1492.2967 | 0.9814 | 4.1422 | martes
2016-12-20 | 11:00 | 2016-12-20 11:00 | 1291.52 | 184.0316 | 1304.5657 | 0.99 | 3.6211 | martes
2016-12-20 | 12:00 | 2016-12-20 12:00 | 1333.54 | 37.7295 | 1334.0736 | 0.9996 | 3.703 | martes
2016-12-20 | 13:00 | 2016-12-20 13:00 | 1197.14 | 174.0142 | 1209.7211 | 0.9896 | 3.3579 | martes
2016-12-20 | 14:00 | 2016-12-20 14:00 | 1297.12 | 51.916 | 1298.1585 | 0.9992 | 3.6033 | martes
2016-12-20 | 15:00 | 2016-12-20 15:00 | 1267.68 | 101.6585 | 1271.7496 | 0.9968 | 3.53 | martes
2016-12-20 | 16:00 | 2016-12-20 16:00 | 1277.6 | 187.5154 | 1291.2876 | 0.9894 | 3.5843 | martes
2016-12-20 | 17:00 | 2016-12-20 17:00 | 1009.32 | 179.2115 | 1025.1066 | 0.9846 | 2.8454 | martes
2016-12-20 | 18:00 | 2016-12-20 18:00 | 959.02 | 193.7314 | 978.3922 | 0.9802 | 2.7157 | martes
2016-12-20 | 19:00 | 2016-12-20 19:00 | 1009.18 | 92.7854 | 1013.4364 | 0.9958 | 2.813 | martes
2016-12-20 | 20:00 | 2016-12-20 20:00 | 492.64 | 69.4813 | 497.5157 | 0.9902 | 1.381 | martes
2016-12-20 | 21:00 | 2016-12-20 21:00 | 560.32 | 22.4263 | 560.7686 | 0.9992 | 1.5565 | martes
2016-12-20 | 22:00 | 2016-12-20 22:00 | 511.66 | 57.2426 | 514.8521 | 0.9938 | 1.4291 | martes
2016-12-20 | 23:00 | 2016-12-20 23:00 | 468.84 | 71.4053 | 474.2464 | 0.9886 | 1.3164 | martes
2016-12-20 | 24:00 | 2016-12-21 | 482.74 | 55.7389 | 485.9473 | 0.9934 | 1.3489 | martes
2016-12-21 | 1:00 | 2016-12-21 01:00 | 589.46 | 94.469 | 596.982 | 0.9874 | 1.6571 | miércoles
2016-12-21 | 2:00 | 2016-12-21 02:00 | 645.76 | 100.0915 | 653.471 | 0.9882 | 1.8139 | miércoles
2016-12-21 | 3:00 | 2016-12-21 03:00 | 602 | 90.8642 | 608.8188 | 0.9888 | 1.6899 | miércoles
2016-12-21 | 4:00 | 2016-12-21 04:00 | 718.48 | 67.6228 | 721.6553 | 0.9956 | 2.0031 | miércoles
2016-12-21 | 5:00 | 2016-12-21 05:00 | 1650.96 | 184.7031 | 1661.2598 | 0.9938 | 4.6112 | miércoles
2016-12-21 | 6:00 | 2016-12-21 06:00 | 1614.44 | 133.4707 | 1619.9478 | 0.9966 | 4.4965 | miércoles
2016-12-21 | 7:00 | 2016-12-21 07:00 | 1578.7 | 187.7816 | 1589.8288 | 0.993 | 4.4129 | miércoles
2016-12-21 | 8:00 | 2016-12-21 08:00 | 1448.08 | 268.8367 | 1472.8234 | 0.9832 | 4.0881 | miércoles
2016-12-21 | 9:00 | 2016-12-21 09:00 | 1668.8 | 267.4478 | 1690.0952 | 0.9874 | 4.6912 | miércoles
2016-12-21 | 10:00 | 2016-12-21 10:00 | 1564.58 | 225.1931 | 1580.7032 | 0.9898 | 4.3876 | miércoles
2016-12-21 | 11:00 | 2016-12-21 11:00 | 1443.9 | 179.0381 | 1454.9577 | 0.9924 | 4.0386 | miércoles
2016-12-21 | 12:00 | 2016-12-21 12:00 | 1403.6 | 257.3794 | 1427.0028 | 0.9836 | 3.961 | miércoles
2016-12-21 | 13:00 | 2016-12-21 13:00 | 1133.4 | 202.5762 | 1151.3612 | 0.9844 | 3.1959 | miércoles
2016-12-21 | 14:00 | 2016-12-21 14:00 | 1329.26 | 221.4928 | 1347.5872 | 0.9864 | 3.7405 | miércoles
2016-12-21 | 15:00 | 2016-12-21 15:00 | 1188.94 | 145.4493 | 1197.8037 | 0.9926 | 3.3248 | miércoles
2016-12-21 | 16:00 | 2016-12-21 16:00 | 1251.16 | 220.6709 | 1270.4712 | 0.9848 | 3.5265 | miércoles
2016-12-21 | 17:00 | 2016-12-21 17:00 | 889.06 | 115.9672 | 896.5914 | 0.9916 | 2.4887 | miércoles
2016-12-21 | 18:00 | 2016-12-21 18:00 | 962.48 | 157.9525 | 975.3547 | 0.9868 | 2.7073 | miércoles
2016-12-21 | 19:00 | 2016-12-21 19:00 | 842.88 | 122.5196 | 851.7381 | 0.9896 | 2.3642 | miércoles
2016-12-21 | 20:00 | 2016-12-21 20:00 | 510.5 | 42.2046 | 512.2416 | 0.9966 | 1.4218 | miércoles
2016-12-21 | 21:00 | 2016-12-21 21:00 | 502.2 | 43.906 | 504.1156 | 0.9962 | 1.3993 | miércoles
2016-12-21 | 22:00 | 2016-12-21 22:00 | 479.34 | 48.1146 | 481.7487 | 0.995 | 1.3372 | miércoles
2016-12-21 | 23:00 | 2016-12-21 23:00 | 441.12 | 54.6972 | 444.4982 | 0.9924 | 1.2338 | miércoles
2016-12-21 | 24:00 | 2016-12-22 | 511 | 93.1152 | 519.4145 | 0.9838 | 1.4418 | miércoles
2016-12-22 | 1:00 | 2016-12-22 01:00 | 491.34 | 96.6424 | 500.7542 | 0.9812 | 1.39 | jueves
2016-12-22 | 2:00 | 2016-12-22 02:00 | 451.5 | 68.7643 | 456.7065 | 0.9886 | 1.2677 | jueves
2016-12-22 | 3:00 | 2016-12-22 03:00 | 429.42 | 33.3378 | 430.7121 | 0.997 | 1.1955 | jueves
2016-12-22 | 4:00 | 2016-12-22 04:00 | 554.96 | 31.431 | 555.8494 | 0.9984 | 1.5429 | jueves
2016-12-22 | 5:00 | 2016-12-22 05:00 | 1173.56 | 223.1356 | 1194.5847 | 0.9824 | 3.3158 | jueves
2016-12-22 | 6:00 | 2016-12-22 06:00 | 1179.8 | 171.4937 | 1192.1989 | 0.9896 | 3.3092 | jueves
2016-12-22 | 7:00 | 2016-12-22 07:00 | 942.36 | 101.9393 | 947.8576 | 0.9942 | 2.631 | jueves
2016-12-22 | 8:00 | 2016-12-22 08:00 | 942.64 | 151.0708 | 954.6688 | 0.9874 | 2.6499 | jueves
2016-12-22 | 9:00 | 2016-12-22 09:00 | 1226.22 | 222.0261 | 1246.1585 | 0.984 | 3.459 | jueves
2016-12-22 | 10:00 | 2016-12-22 10:00 | 1066.02 | 73.9893 | 1068.5846 | 0.9976 | 2.9661 | jueves
2016-12-22 | 11:00 | 2016-12-22 11:00 | 1021.06 | 160.9713 | 1033.6708 | 0.9878 | 2.8692 | jueves
2016-12-22 | 12:00 | 2016-12-22 12:00 | 787.76 | 59.0747 | 789.9719 | 0.9972 | 2.1927 | jueves
2016-12-22 | 13:00 | 2016-12-22 13:00 | 1096.16 | 210.8388 | 1116.2525 | 0.982 | 3.0984 | jueves
2016-12-22 | 14:00 | 2016-12-22 14:00 | 1027.72 | 186.0846 | 1044.4309 | 0.984 | 2.8991 | jueves
2016-12-22 | 15:00 | 2016-12-22 15:00 | 971.86 | 171.4099 | 986.8603 | 0.9848 | 2.7393 | jueves
2016-12-22 | 16:00 | 2016-12-22 16:00 | 889.46 | 117.4102 | 897.1757 | 0.9914 | 2.4903 | jueves
2016-12-22 | 17:00 | 2016-12-22 17:00 | 831.42 | 149.5748 | 844.7673 | 0.9842 | 2.3448 | jueves
2016-12-22 | 18:00 | 2016-12-22 18:00 | 685.06 | 19.3822 | 685.3341 | 0.9996 | 1.9023 | jueves
2016-12-22 | 19:00 | 2016-12-22 19:00 | 590.06 | 88.2498 | 596.6229 | 0.989 | 1.6561 | jueves
2016-12-22 | 20:00 | 2016-12-22 20:00 | 433.3 | 78.4557 | 440.3455 | 0.984 | 1.2223 | jueves
2016-12-22 | 21:00 | 2016-12-22 21:00 | 401.32 | 13.9084 | 401.5609 | 0.9994 | 1.1146 | jueves
2016-12-22 | 22:00 | 2016-12-22 22:00 | 404.5 | 67.9054 | 410.1602 | 0.9862 | 1.1385 | jueves
2016-12-22 | 23:00 | 2016-12-22 23:00 | 460.18 | 22.5644 | 460.7329 | 0.9988 | 1.2789 | jueves
2016-12-22 | 24:00 | 2016-12-23 | 418.04 | 60.1693 | 422.3479 | 0.9898 | 1.1723 | jueves
2016-12-23 | 1:00 | 2016-12-23 01:00 | 457.94 | 70.9798 | 463.4082 | 0.9882 | 1.2863 | viernes
2016-12-23 | 2:00 | 2016-12-23 02:00 | 494.4 | 87.784 | 502.1328 | 0.9846 | 1.3938 | viernes
2016-12-23 | 3:00 | 2016-12-23 03:00 | 522 | 56.467 | 525.0453 | 0.9942 | 1.4574 | viernes
2016-12-23 | 4:00 | 2016-12-23 04:00 | 718.08 | 124.0683 | 728.7193 | 0.9854 | 2.0227 | viernes
2016-12-23 | 5:00 | 2016-12-23 05:00 | 1262.76 | 218.1769 | 1281.4695 | 0.9854 | 3.557 | viernes
2016-12-23 | 6:00 | 2016-12-23 06:00 | 1464.44 | 276.8133 | 1490.3725 | 0.9826 | 4.1369 | viernes
2016-12-23 | 7:00 | 2016-12-23 07:00 | 1306.88 | 176.5302 | 1318.7487 | 0.991 | 3.6605 | viernes
2016-12-23 | 8:00 | 2016-12-23 08:00 | 1375.14 | 27.5069 | 1375.4151 | 0.9998 | 3.8178 | viernes
2016-12-23 | 9:00 | 2016-12-23 09:00 | 1511.6 | 221.86 | 1527.7946 | 0.9894 | 4.2407 | viernes
2016-12-23 | 10:00 | 2016-12-23 10:00 | 1376.48 | 77.959 | 1378.6859 | 0.9984 | 3.8268 | viernes
2016-12-23 | 11:00 | 2016-12-23 11:00 | 1308.7 | 166.5398 | 1319.254 | 0.992 | 3.6619 | viernes
2016-12-23 | 12:00 | 2016-12-23 12:00 | 1129.02 | 176.4995 | 1142.7328 | 0.988 | 3.1719 | viernes
2016-12-23 | 13:00 | 2016-12-23 13:00 | 1193.14 | 192.7578 | 1208.6102 | 0.9872 | 3.3548 | viernes
2016-12-23 | 14:00 | 2016-12-23 14:00 | 1059.68 | 127.853 | 1067.365 | 0.9928 | 2.9627 | viernes
2016-12-23 | 15:00 | 2016-12-23 15:00 | 926.82 | 107.014 | 932.9777 | 0.9934 | 2.5897 | viernes
2016-12-23 | 16:00 | 2016-12-23 16:00 | 1008.44 | 180.2417 | 1024.421 | 0.9844 | 2.8435 | viernes
2016-12-23 | 17:00 | 2016-12-23 17:00 | 986.16 | 184.1958 | 1003.2146 | 0.983 | 2.7846 | viernes
2016-12-23 | 18:00 | 2016-12-23 18:00 | 889.3 | 140.1992 | 900.2835 | 0.9878 | 2.4989 | viernes
2016-12-23 | 19:00 | 2016-12-23 19:00 | 869.56 | 142.7034 | 881.1917 | 0.9868 | 2.4459 | viernes
2016-12-23 | 20:00 | 2016-12-23 20:00 | 448.5 | 71.8782 | 454.2232 | 0.9874 | 1.2608 | viernes
2016-12-23 | 21:00 | 2016-12-23 21:00 | 412.64 | 76.1378 | 419.6055 | 0.9834 | 1.1647 | viernes
2016-12-23 | 22:00 | 2016-12-23 22:00 | 449.76 | 41.3516 | 451.657 | 0.9958 | 1.2537 | viernes
2016-12-23 | 23:00 | 2016-12-23 23:00 | 449.46 | 76.0095 | 455.8418 | 0.986 | 1.2653 | viernes
2016-12-23 | 24:00 | 2016-12-24 | 479.42 | 73.6655 | 485.0465 | 0.9884 | 1.3464 | viernes
2016-12-24 | 1:00 | 2016-12-24 01:00 | 563.84 | 60.9931 | 567.1294 | 0.9942 | 1.5742 | sábado
2016-12-24 | 2:00 | 2016-12-24 02:00 | 498.68 | 99.1545 | 508.4421 | 0.9808 | 1.4113 | sábado
2016-12-24 | 3:00 | 2016-12-24 03:00 | 579.92 | 107.6624 | 589.8291 | 0.9832 | 1.6372 | sábado
2016-12-24 | 4:00 | 2016-12-24 04:00 | 493.08 | 92.6522 | 501.7094 | 0.9828 | 1.3926 | sábado
2016-12-24 | 5:00 | 2016-12-24 05:00 | 548.04 | 64.24 | 551.7922 | 0.9932 | 1.5316 | sábado
2016-12-24 | 6:00 | 2016-12-24 06:00 | 611.72 | 92.3313 | 618.6489 | 0.9888 | 1.7172 | sábado
2016-12-24 | 7:00 | 2016-12-24 07:00 | 656.84 | 92.6399 | 663.3407 | 0.9902 | 1.8412 | sábado
2016-12-24 | 8:00 | 2016-12-24 08:00 | 718.6 | 92.5961 | 724.5412 | 0.9918 | 2.0111 | sábado
2016-12-24 | 9:00 | 2016-12-24 09:00 | 590.1 | 118.5842 | 601.8972 | 0.9804 | 1.6707 | sábado
2016-12-24 | 10:00 | 2016-12-24 10:00 | 685.52 | 80.3551 | 690.2135 | 0.9932 | 1.9158 | sábado
2016-12-24 | 11:00 | 2016-12-24 11:00 | 702.92 | 85.9919 | 708.1604 | 0.9926 | 1.9657 | sábado
2016-12-24 | 12:00 | 2016-12-24 12:00 | 594.26 | 105.5148 | 603.5547 | 0.9846 | 1.6753 | sábado
2016-12-24 | 13:00 | 2016-12-24 13:00 | 595.22 | 111.1757 | 605.5137 | 0.983 | 1.6807 | sábado
2016-12-24 | 14:00 | 2016-12-24 14:00 | 571.28 | 100.7584 | 580.0975 | 0.9848 | 1.6102 | sábado
2016-12-24 | 15:00 | 2016-12-24 15:00 | 534.62 | 33.8632 | 535.6914 | 0.998 | 1.4869 | sábado
2016-12-24 | 16:00 | 2016-12-24 16:00 | 640.64 | 121.0959 | 651.9845 | 0.9826 | 1.8097 | sábado
2016-12-24 | 17:00 | 2016-12-24 17:00 | 550.24 | 72.6326 | 555.0131 | 0.9914 | 1.5406 | sábado
2016-12-24 | 18:00 | 2016-12-24 18:00 | 491.08 | 54.9402 | 494.1437 | 0.9938 | 1.3716 | sábado
2016-12-24 | 19:00 | 2016-12-24 19:00 | 592.56 | 93.4178 | 599.8785 | 0.9878 | 1.6651 | sábado
2016-12-24 | 20:00 | 2016-12-24 20:00 | 576.24 | 113.9603 | 587.4006 | 0.981 | 1.6305 | sábado
2016-12-24 | 21:00 | 2016-12-24 21:00 | 721.64 | 59.6602 | 724.1019 | 0.9966 | 2.0099 | sábado
2016-12-24 | 22:00 | 2016-12-24 22:00 | 544.36 | 91.3844 | 551.9773 | 0.9862 | 1.5321 | sábado
2016-12-24 | 23:00 | 2016-12-24 23:00 | 484.14 | 84.8126 | 491.5127 | 0.985 | 1.3643 | sábado
2016-12-24 | 24:00 | 2016-12-25 | 432.24 | 38.7771 | 433.9759 | 0.996 | 1.2046 | sábado
2016-12-25 | 1:00 | 2016-12-25 01:00 | 616.28 | 60.6012 | 619.2524 | 0.9952 | 1.7189 | domingo
2016-12-25 | 2:00 | 2016-12-25 02:00 | 660.1 | 105.79 | 668.5234 | 0.9874 | 1.8556 | domingo
2016-12-25 | 3:00 | 2016-12-25 03:00 | 678.18 | 125.9044 | 689.7681 | 0.9832 | 1.9146 | domingo
2016-12-25 | 4:00 | 2016-12-25 04:00 | 568.08 | 82.5751 | 574.0501 | 0.9896 | 1.5934 | domingo
2016-12-25 | 5:00 | 2016-12-25 05:00 | 594.78 | 66.5417 | 598.4906 | 0.9938 | 1.6612 | domingo
2016-12-25 | 6:00 | 2016-12-25 06:00 | 743.38 | 143.7982 | 757.1603 | 0.9818 | 2.1017 | domingo
2016-12-25 | 7:00 | 2016-12-25 07:00 | 588.5 | 113.1939 | 599.2872 | 0.982 | 1.6635 | domingo
2016-12-25 | 8:00 | 2016-12-25 08:00 | 658.6 | 112.1876 | 668.0868 | 0.9858 | 1.8544 | domingo
2016-12-25 | 9:00 | 2016-12-25 09:00 | 622.02 | 54.3816 | 624.3927 | 0.9962 | 1.7331 | domingo
2016-12-25 | 10:00 | 2016-12-25 10:00 | 566.96 | 42.5167 | 568.5519 | 0.9972 | 1.5781 | domingo
2016-12-25 | 11:00 | 2016-12-25 11:00 | 629.54 | 73.7932 | 633.8502 | 0.9932 | 1.7594 | domingo
2016-12-25 | 12:00 | 2016-12-25 12:00 | 595.2 | 49.207 | 597.2306 | 0.9966 | 1.6577 | domingo
2016-12-25 | 13:00 | 2016-12-25 13:00 | 568.16 | 106.1214 | 577.9858 | 0.983 | 1.6043 | domingo
2016-12-25 | 14:00 | 2016-12-25 14:00 | 631.44 | 122.1447 | 643.1452 | 0.9818 | 1.7852 | domingo
2016-12-25 | 15:00 | 2016-12-25 15:00 | 593.74 | 49.0863 | 595.7656 | 0.9966 | 1.6537 | domingo
2016-12-25 | 16:00 | 2016-12-25 16:00 | 615.84 | 67.7672 | 619.5573 | 0.994 | 1.7197 | domingo
2016-12-25 | 17:00 | 2016-12-25 17:00 | 602.14 | 62.831 | 605.4092 | 0.9946 | 1.6804 | domingo
2016-12-25 | 18:00 | 2016-12-25 18:00 | 494.68 | 96.7656 | 504.0554 | 0.9814 | 1.3991 | domingo
2016-12-25 | 19:00 | 2016-12-25 19:00 | 466.42 | 56.2747 | 469.8026 | 0.9928 | 1.304 | domingo
2016-12-25 | 20:00 | 2016-12-25 20:00 | 553.04 | 54.3826 | 555.7074 | 0.9952 | 1.5425 | domingo
2016-12-25 | 21:00 | 2016-12-25 21:00 | 522.4 | 10.4496 | 522.5045 | 0.9998 | 1.4503 | domingo
2016-12-25 | 22:00 | 2016-12-25 22:00 | 439.7 | 66.3671 | 444.6804 | 0.9888 | 1.2343 | domingo
2016-12-25 | 23:00 | 2016-12-25 23:00 | 465.38 | 70.2431 | 470.6513 | 0.9888 | 1.3064 | domingo
2016-12-25 | 24:00 | 2016-12-26 | 483.22 | 93.9999 | 492.2779 | 0.9816 | 1.3664 | domingo
2016-12-26 | 1:00 | 2016-12-26 01:00 | 526.36 | 64.3924 | 530.2841 | 0.9926 | 1.4719 | lunes
2016-12-26 | 2:00 | 2016-12-26 02:00 | 460.26 | 83.3372 | 467.7439 | 0.984 | 1.2983 | lunes
2016-12-26 | 3:00 | 2016-12-26 03:00 | 611.2 | 58.8274 | 614.0245 | 0.9954 | 1.7044 | lunes
2016-12-26 | 4:00 | 2016-12-26 04:00 | 469.2 | 89.2117 | 477.6059 | 0.9824 | 1.3257 | lunes
2016-12-26 | 5:00 | 2016-12-26 05:00 | 1198.28 | 185.731 | 1212.5885 | 0.9882 | 3.3658 | lunes
2016-12-26 | 6:00 | 2016-12-26 06:00 | 1248.98 | 174.3214 | 1261.0864 | 0.9904 | 3.5004 | lunes
2016-12-26 | 7:00 | 2016-12-26 07:00 | 892.82 | 101.4989 | 898.5709 | 0.9936 | 2.4942 | lunes
2016-12-26 | 8:00 | 2016-12-26 08:00 | 848.56 | 119.6798 | 856.9582 | 0.9902 | 2.3787 | lunes
2016-12-26 | 9:00 | 2016-12-26 09:00 | 874.76 | 74.427 | 877.9205 | 0.9964 | 2.4369 | lunes
2016-12-26 | 10:00 | 2016-12-26 10:00 | 736.26 | 141.6145 | 749.7556 | 0.982 | 2.0811 | lunes
2016-12-26 | 11:00 | 2016-12-26 11:00 | 698.32 | 89.9829 | 704.0936 | 0.9918 | 1.9544 | lunes
2016-12-26 | 12:00 | 2016-12-26 12:00 | 718.52 | 90.2721 | 724.1685 | 0.9922 | 2.0101 | lunes
2016-12-26 | 13:00 | 2016-12-26 13:00 | 526 | 81.529 | 532.2809 | 0.9882 | 1.4775 | lunes
2016-12-26 | 14:00 | 2016-12-26 14:00 | 784.4 | 107.1419 | 791.6835 | 0.9908 | 2.1975 | lunes
2016-12-26 | 15:00 | 2016-12-26 15:00 | 602.32 | 34.1133 | 603.2853 | 0.9984 | 1.6746 | lunes
2016-12-26 | 16:00 | 2016-12-26 16:00 | 660.44 | 84.0449 | 665.7661 | 0.992 | 1.848 | lunes
2016-12-26 | 17:00 | 2016-12-26 17:00 | 844.24 | 141.7268 | 856.0535 | 0.9862 | 2.3762 | lunes
2016-12-26 | 18:00 | 2016-12-26 18:00 | 627.98 | 108.501 | 637.2844 | 0.9854 | 1.7689 | lunes
2016-12-26 | 19:00 | 2016-12-26 19:00 | 814.38 | 120.6686 | 823.2713 | 0.9892 | 2.2852 | lunes
2016-12-26 | 20:00 | 2016-12-26 20:00 | 415.36 | 78.9748 | 422.8013 | 0.9824 | 1.1736 | lunes
2016-12-26 | 21:00 | 2016-12-26 21:00 | 402.36 | 52.483 | 405.7685 | 0.9916 | 1.1263 | lunes
2016-12-26 | 22:00 | 2016-12-26 22:00 | 445.84 | 36.859 | 447.361 | 0.9966 | 1.2418 | lunes
2016-12-26 | 23:00 | 2016-12-26 23:00 | 840 | 133.5284 | 850.5468 | 0.9876 | 2.3609 | lunes
2016-12-26 | 24:00 | 2016-12-27 | 567.4 | 39.3815 | 568.765 | 0.9976 | 1.5787 | lunes
2016-12-27 | 1:00 | 2016-12-27 01:00 | 650.56 | 50.5059 | 652.5176 | 0.997 | 1.8112 | martes
2016-12-27 | 2:00 | 2016-12-27 02:00 | 628.38 | 71.4364 | 632.4275 | 0.9936 | 1.7554 | martes
2016-12-27 | 3:00 | 2016-12-27 03:00 | 669.86 | 61.5879 | 672.6853 | 0.9958 | 1.8672 | martes
2016-12-27 | 4:00 | 2016-12-27 04:00 | 733.44 | 135.3298 | 745.8206 | 0.9834 | 2.0702 | martes
2016-12-27 | 5:00 | 2016-12-27 05:00 | 1543.88 | 175.5137 | 1553.8245 | 0.9936 | 4.313 | martes
2016-12-27 | 6:00 | 2016-12-27 06:00 | 1764.94 | 300.6444 | 1790.3632 | 0.9858 | 4.9696 | martes
2016-12-27 | 7:00 | 2016-12-27 07:00 | 1369.1 | 155.6441 | 1377.9187 | 0.9936 | 3.8247 | martes
2016-12-27 | 8:00 | 2016-12-27 08:00 | 1459.72 | 290.2418 | 1488.2953 | 0.9808 | 4.1311 | martes
2016-12-27 | 9:00 | 2016-12-27 09:00 | 8.24 | 1.6384 | 8.4013 | 0.9808 | 0.02332 | martes
2016-12-27 | 10:00 | 2016-12-27 10:00 | 1623.62 | 166.2264 | 1632.107 | 0.9948 | 4.5303 | martes
2016-12-27 | 11:00 | 2016-12-27 11:00 | 1169.04 | 156.123 | 1179.4189 | 0.9912 | 3.2737 | martes
2016-12-27 | 12:00 | 2016-12-27 12:00 | 1135.1 | 118.4433 | 1141.2628 | 0.9946 | 3.1678 | martes
2016-12-27 | 13:00 | 2016-12-27 13:00 | 920.02 | 156.7185 | 933.2725 | 0.9858 | 2.5905 | martes
2016-12-27 | 14:00 | 2016-12-27 14:00 | 824.88 | 57.2525 | 826.8645 | 0.9976 | 2.2951 | martes
2016-12-27 | 15:00 | 2016-12-27 15:00 | 927.32 | 159.0948 | 940.8685 | 0.9856 | 2.6116 | martes
2016-12-27 | 16:00 | 2016-12-27 16:00 | 949.6 | 106.2376 | 955.5243 | 0.9938 | 2.6523 | martes
2016-12-27 | 17:00 | 2016-12-27 17:00 | 821.78 | 49.3735 | 823.2619 | 0.9982 | 2.2851 | martes
2016-12-27 | 18:00 | 2016-12-27 18:00 | 729.34 | 107.0464 | 737.1538 | 0.9894 | 2.0461 | martes
2016-12-27 | 19:00 | 2016-12-27 19:00 | 1089.62 | 72.3967 | 1092.0224 | 0.9978 | 3.0312 | martes
2016-12-27 | 20:00 | 2016-12-27 20:00 | 532.1 | 65.0946 | 536.0669 | 0.9926 | 1.488 | martes
2016-12-27 | 21:00 | 2016-12-27 21:00 | 448.16 | 72.9771 | 454.0628 | 0.987 | 1.2604 | martes
2016-12-27 | 22:00 | 2016-12-27 22:00 | 432.62 | 54.3527 | 436.021 | 0.9922 | 1.2103 | martes
2016-12-27 | 23:00 | 2016-12-27 23:00 | 627.5 | 91.2123 | 634.0946 | 0.9896 | 1.7601 | martes
2016-12-27 | 24:00 | 2016-12-28 | 636.42 | 85.9661 | 642.1998 | 0.991 | 1.7826 | martes
2016-12-28 | 1:00 | 2016-12-28 01:00 | 776.58 | 118.2747 | 785.5351 | 0.9886 | 2.1804 | miércoles
2016-12-28 | 2:00 | 2016-12-28 02:00 | 621.66 | 97.184 | 629.2105 | 0.988 | 1.7465 | miércoles
2016-12-28 | 3:00 | 2016-12-28 03:00 | 755.64 | 42.7968 | 756.851 | 0.9984 | 2.1008 | miércoles
2016-12-28 | 4:00 | 2016-12-28 04:00 | 635.56 | 129.056 | 648.5306 | 0.98 | 1.8001 | miércoles
2016-12-28 | 5:00 | 2016-12-28 05:00 | 1448.5 | 197.8519 | 1461.9499 | 0.9908 | 4.058 | miércoles
2016-12-28 | 6:00 | 2016-12-28 06:00 | 1516.24 | 177.7302 | 1526.621 | 0.9932 | 4.2375 | miércoles
2016-12-28 | 7:00 | 2016-12-28 07:00 | 1557.02 | 116.7621 | 1561.3919 | 0.9972 | 4.334 | miércoles
2016-12-28 | 8:00 | 2016-12-28 08:00 | 1366.6 | 271.7264 | 1393.3524 | 0.9808 | 3.8676 | miércoles
2016-12-28 | 9:00 | 2016-12-28 09:00 | 1464.7 | 0 | 1464.7 | 1 | 4.0656 | miércoles
2016-12-28 | 10:00 | 2016-12-28 10:00 | 1273.04 | 102.0884 | 1277.1268 | 0.9968 | 3.5449 | miércoles
2016-12-28 | 11:00 | 2016-12-28 11:00 | 951.36 | 184.0295 | 968.9957 | 0.9818 | 2.6897 | miércoles
2016-12-28 | 12:00 | 2016-12-28 12:00 | 1045.3 | 144.3439 | 1055.2191 | 0.9906 | 2.929 | miércoles
2016-12-28 | 13:00 | 2016-12-28 13:00 | 1000.62 | 120.7273 | 1007.8767 | 0.9928 | 2.7976 | miércoles
2016-12-28 | 14:00 | 2016-12-28 14:00 | 869.76 | 79.9669 | 873.4284 | 0.9958 | 2.4244 | miércoles
2016-12-28 | 15:00 | 2016-12-28 15:00 | 898.44 | 90.1825 | 902.9548 | 0.995 | 2.5064 | miércoles
2016-12-28 | 16:00 | 2016-12-28 16:00 | 812.92 | 129.2237 | 823.1268 | 0.9876 | 2.2848 | miércoles
2016-12-28 | 17:00 | 2016-12-28 17:00 | 893.2 | 43.7971 | 894.2731 | 0.9988 | 2.4823 | miércoles
2016-12-28 | 18:00 | 2016-12-28 18:00 | 850.62 | 169.1321 | 867.2716 | 0.9808 | 2.4073 | miércoles
2016-12-28 | 19:00 | 2016-12-28 19:00 | 882.56 | 101.9035 | 888.4236 | 0.9934 | 2.466 | miércoles
2016-12-28 | 20:00 | 2016-12-28 20:00 | 436.12 | 69.3267 | 441.5958 | 0.9876 | 1.2257 | miércoles
2016-12-28 | 21:00 | 2016-12-28 21:00 | 442.6 | 77.0052 | 449.2489 | 0.9852 | 1.247 | miércoles
2016-12-28 | 22:00 | 2016-12-28 22:00 | 576.02 | 106.2837 | 585.7433 | 0.9834 | 1.6259 | miércoles
2016-12-28 | 23:00 | 2016-12-28 23:00 | 551.18 | 50.6763 | 553.5047 | 0.9958 | 1.5364 | miércoles
2016-12-28 | 24:00 | 2016-12-29 | 651.28 | 119.4258 | 662.1391 | 0.9836 | 1.8379 | miércoles
2016-12-29 | 1:00 | 2016-12-29 01:00 | 725.94 | 138.8304 | 739.0959 | 0.9822 | 2.0515 | jueves
2016-12-29 | 2:00 | 2016-12-29 02:00 | 858.6 | 70.9831 | 861.5292 | 0.9966 | 2.3914 | jueves
2016-12-29 | 3:00 | 2016-12-29 03:00 | 1009.38 | 72.9297 | 1012.0112 | 0.9974 | 2.8091 | jueves
2016-12-29 | 4:00 | 2016-12-29 04:00 | 1056.5 | 170.6829 | 1070.1985 | 0.9872 | 2.9706 | jueves
2016-12-29 | 5:00 | 2016-12-29 05:00 | 1620.16 | 325.581 | 1652.55 | 0.9804 | 4.587 | jueves
2016-12-29 | 6:00 | 2016-12-29 06:00 | 1726.74 | 243.5373 | 1743.8295 | 0.9902 | 4.8404 | jueves
2016-12-29 | 7:00 | 2016-12-29 07:00 | 1479.66 | 221.299 | 1496.1173 | 0.989 | 4.1528 | jueves
2016-12-29 | 8:00 | 2016-12-29 08:00 | 1567.34 | 285.6031 | 1593.149 | 0.9838 | 4.4221 | jueves
2016-12-29 | 9:00 | 2016-12-29 09:00 | 1440.46 | 250.6166 | 1462.0991 | 0.9852 | 4.0584 | jueves
2016-12-29 | 10:00 | 2016-12-29 10:00 | 1568.38 | 240.9902 | 1586.7867 | 0.9884 | 4.4045 | jueves
2016-12-29 | 11:00 | 2016-12-29 11:00 | 1523.96 | 236.2108 | 1542.1575 | 0.9882 | 4.2806 | jueves
2016-12-29 | 12:00 | 2016-12-29 12:00 | 1181 | 208.2965 | 1199.2283 | 0.9848 | 3.3287 | jueves
2016-12-29 | 13:00 | 2016-12-29 13:00 | 1267.58 | 71.7913 | 1269.6114 | 0.9984 | 3.5241 | jueves
2016-12-29 | 14:00 | 2016-12-29 14:00 | 917.68 | 138.512 | 928.0744 | 0.9888 | 2.5761 | jueves
2016-12-29 | 15:00 | 2016-12-29 15:00 | 957.62 | 139.198 | 967.6839 | 0.9896 | 2.686 | jueves
2016-12-29 | 16:00 | 2016-12-29 16:00 | 878.86 | 130.2227 | 888.4553 | 0.9892 | 2.4661 | jueves
2016-12-29 | 17:00 | 2016-12-29 17:00 | 1252.38 | 214.8635 | 1270.6778 | 0.9856 | 3.527 | jueves
2016-12-29 | 18:00 | 2016-12-29 18:00 | 1230.82 | 197.2556 | 1246.5262 | 0.9874 | 3.46 | jueves
2016-12-29 | 19:00 | 2016-12-29 19:00 | 1219.92 | 145.1058 | 1228.5196 | 0.993 | 3.41 | jueves
2016-12-29 | 20:00 | 2016-12-29 20:00 | 543.36 | 47.5045 | 545.4326 | 0.9962 | 1.514 | jueves
2016-12-29 | 21:00 | 2016-12-29 21:00 | 544.5 | 104.1314 | 554.3677 | 0.9822 | 1.5388 | jueves
2016-12-29 | 22:00 | 2016-12-29 22:00 | 591.54 | 95.5663 | 599.2099 | 0.9872 | 1.6632 | jueves
2016-12-29 | 23:00 | 2016-12-29 23:00 | 795.78 | 52.8734 | 797.5346 | 0.9978 | 2.2137 | jueves
2016-12-29 | 24:00 | 2016-12-30 | 763.18 | 127.1677 | 773.7024 | 0.9864 | 2.1476 | jueves
2016-12-30 | 1:00 | 2016-12-30 01:00 | 889.3 | 133.0043 | 899.1911 | 0.989 | 2.4959 | viernes
2016-12-30 | 2:00 | 2016-12-30 02:00 | 805.46 | 144.9045 | 818.3906 | 0.9842 | 2.2716 | viernes
2016-12-30 | 3:00 | 2016-12-30 03:00 | 867.48 | 137.8967 | 878.3718 | 0.9876 | 2.4381 | viernes
2016-12-30 | 4:00 | 2016-12-30 04:00 | 1005.74 | 196.7353 | 1024.8013 | 0.9814 | 2.8446 | viernes
2016-12-30 | 5:00 | 2016-12-30 05:00 | 1563.34 | 293.7595 | 1590.7 | 0.9828 | 4.4153 | viernes
2016-12-30 | 6:00 | 2016-12-30 06:00 | 1414.12 | 80.0908 | 1416.3862 | 0.9984 | 3.9315 | viernes
2016-12-30 | 7:00 | 2016-12-30 07:00 | 1486.64 | 301.8751 | 1516.9796 | 0.98 | 4.2107 | viernes
2016-12-30 | 8:00 | 2016-12-30 08:00 | 1214.14 | 184.9159 | 1228.1408 | 0.9886 | 3.409 | viernes
2016-12-30 | 9:00 | 2016-12-30 09:00 | 1457.62 | 77.2111 | 1459.6635 | 0.9986 | 4.0516 | viernes
2016-12-30 | 10:00 | 2016-12-30 10:00 | 1530.98 | 251.249 | 1551.4593 | 0.9868 | 4.3064 | viernes
2016-12-30 | 11:00 | 2016-12-30 11:00 | 1427.66 | 172.2508 | 1438.0137 | 0.9928 | 3.9915 | viernes
2016-12-30 | 12:00 | 2016-12-30 12:00 | 1547.78 | 299.4 | 1576.4718 | 0.9818 | 4.3758 | viernes
2016-12-30 | 13:00 | 2016-12-30 13:00 | 1561.68 | 308.8461 | 1591.9266 | 0.981 | 4.4187 | viernes
2016-12-30 | 14:00 | 2016-12-30 14:00 | 1401.68 | 231.801 | 1420.7176 | 0.9866 | 3.9435 | viernes
2016-12-30 | 15:00 | 2016-12-30 15:00 | 1349.9 | 160.5665 | 1359.4159 | 0.993 | 3.7734 | viernes
2016-12-30 | 16:00 | 2016-12-30 16:00 | 1069.2 | 158.4258 | 1080.8734 | 0.9892 | 3.0002 | viernes
2016-12-30 | 17:00 | 2016-12-30 17:00 | 1270.84 | 179.2377 | 1283.4175 | 0.9902 | 3.5624 | viernes
2016-12-30 | 18:00 | 2016-12-30 18:00 | 1304.22 | 170.1199 | 1315.2683 | 0.9916 | 3.6508 | viernes
2016-12-30 | 19:00 | 2016-12-30 19:00 | 1237.08 | 248.5988 | 1261.8115 | 0.9804 | 3.5024 | viernes
2016-12-30 | 20:00 | 2016-12-30 20:00 | 618.14 | 87.1817 | 624.2577 | 0.9902 | 1.7328 | viernes
2016-12-30 | 21:00 | 2016-12-30 21:00 | 981.3 | 51.9801 | 982.6757 | 0.9986 | 2.7276 | viernes
2016-12-30 | 22:00 | 2016-12-30 22:00 | 690.6 | 60.3773 | 693.2343 | 0.9962 | 1.9242 | viernes
2016-12-30 | 23:00 | 2016-12-30 23:00 | 1062.62 | 87.8501 | 1066.2452 | 0.9966 | 2.9596 | viernes
2016-12-30 | 24:00 | 2016-12-31 | 1059.68 | 150.9962 | 1070.3838 | 0.99 | 2.9711 | viernes
2016-12-31 | 1:00 | 2016-12-31 01:00 | 980.32 | 158.3757 | 993.0308 | 0.9872 | 2.7564 | sábado
2016-12-31 | 2:00 | 2016-12-31 02:00 | 1088.14 | 174.3892 | 1102.0255 | 0.9874 | 3.0589 | sábado
2016-12-31 | 3:00 | 2016-12-31 03:00 | 1062.92 | 60.2001 | 1064.6234 | 0.9984 | 2.9551 | sábado
2016-12-31 | 4:00 | 2016-12-31 04:00 | 1183.84 | 94.9352 | 1187.6404 | 0.9968 | 3.2966 | sábado
2016-12-31 | 5:00 | 2016-12-31 05:00 | 983.98 | 104.5744 | 989.5213 | 0.9944 | 2.7466 | sábado
2016-12-31 | 6:00 | 2016-12-31 06:00 | 1172.16 | 161.8619 | 1183.2829 | 0.9906 | 3.2845 | sábado
2016-12-31 | 7:00 | 2016-12-31 07:00 | 1318.96 | 221.4204 | 1337.4163 | 0.9862 | 3.7123 | sábado
2016-12-31 | 8:00 | 2016-12-31 08:00 | 1260.86 | 185.0585 | 1274.3683 | 0.9894 | 3.5373 | sábado
2016-12-31 | 9:00 | 2016-12-31 09:00 | 1224.34 | 132.4423 | 1231.4826 | 0.9942 | 3.4183 | sábado
2016-12-31 | 10:00 | 2016-12-31 10:00 | 1118.7 | 171.8944 | 1131.8292 | 0.9884 | 3.1416 | sábado
2016-12-31 | 11:00 | 2016-12-31 11:00 | 1169.88 | 146.9792 | 1179.0768 | 0.9922 | 3.2728 | sábado
2016-12-31 | 12:00 | 2016-12-31 12:00 | 1301.14 | 26.0267 | 1301.4003 | 0.9998 | 3.6123 | sábado
2016-12-31 | 13:00 | 2016-12-31 13:00 | 1117.28 | 211.192 | 1137.0649 | 0.9826 | 3.1562 | sábado
2016-12-31 | 14:00 | 2016-12-31 14:00 | 1267.58 | 161.3071 | 1277.8024 | 0.992 | 3.5468 | sábado
2016-12-31 | 15:00 | 2016-12-31 15:00 | 1321.98 | 91.7547 | 1325.1604 | 0.9976 | 3.6783 | sábado
2016-12-31 | 16:00 | 2016-12-31 16:00 | 1213.46 | 216.8856 | 1232.69 | 0.9844 | 3.4216 | sábado
2016-12-31 | 17:00 | 2016-12-31 17:00 | 1227.52 | 190.2632 | 1242.1777 | 0.9882 | 3.4479 | sábado
2016-12-31 | 18:00 | 2016-12-31 18:00 | 1290.7 | 245.4081 | 1313.8233 | 0.9824 | 3.6468 | sábado
2016-12-31 | 19:00 | 2016-12-31 19:00 | 1250.34 | 179.9639 | 1263.2249 | 0.9898 | 3.5064 | sábado
2016-12-31 | 20:00 | 2016-12-31 20:00 | 1261.32 | 110.2739 | 1266.1313 | 0.9962 | 3.5144 | sábado
2016-12-31 | 21:00 | 2016-12-31 21:00 | 1499.16 | 259.0215 | 1521.372 | 0.9854 | 4.2229 | sábado
2016-12-31 | 22:00 | 2016-12-31 22:00 | 1102.46 | 219.2064 | 1124.0416 | 0.9808 | 3.12 | sábado
2016-12-31 | 23:00 | 2016-12-31 23:00 | 1380.32 | 188.5391 | 1393.1369 | 0.9908 | 3.867 | sábado